## Отчет за 2015
ОТЧЕТ
по электротехническим объектам, после проведения капитального ремонта за 2015 г.
№п/п | Ед-цы измер. | Кол-во | Краткое описание необходимого ремонта | Месторождение | Мероприятия по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Капитальный ремонт ВЛ
ЦЭС-1
1 | мероприятие. | 1 | Замена провода АС-63 с цепной арматурой и изоляцией на АС-120 по Ц-8 на участке оп. 38-48, замена провода АС-63 с цепной арматурой и изоляцией на АС-120 по Ц-7 на участке оп. 38-44. | ВЛ-35кВ Ц-7, Ц-8 Советско-Соснинское н.м.р. | Выполнено 100 %
2 | мероприятие. | 1 | Замена свайного основания промежуточной опоры № 44/2; 43/2; 42/2 | ВЛ-35кВ Ц-7, Ц-8 Советско-Соснинского нмр | Выполнено 100 %
3 | мероприятие. | 1 | Замена 25 опор с заменой провода Советско-Соснинского н.м.р. | ВЛ-6 кВ Ф.Б10-17 Советско-Соснинского нмр | Выполнено 100 %
4 | мероприятие. | 1 | Замена 11 опор с заменой провода Советско-Соснинского н.м.р. | ВЛ-6 кВ Ф.Б10-15 Советско-Соснинского нмр | Выполнено 100 %
5 | мероприятие. | 1 | Дополнительно замена свайного основания промежуточной опоры № 45/2 | ВЛ-35кВ Ц-7, Ц-8 Советско-Соснинского нмр | Выполнено 100 %
* - в результате проведенных работ в рамках программы капитального ремонта увеличилась надежность электроснабжения потребителей, указанные мероприятия не влияют на пропускную способность сетей