## Лист1
Приложение 6 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
Сводные данные о подстанциях ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Наименование подстанции | Время замера (Время Московское) | Напряжение, кВ | Активная нагрузка, МВт | Реактивная нагрузка, МВАр
1 | ПС 110 кВ Григорьевская | 0:00 | 118 | 8.09 | 2.19
|  | 1:00 | 118 | 8.13 | 2.18
|  | 2:00 | 118 | 8.28 | 2.28
|  | 3:00 | 118 | 8.1 | 2.16
|  | 4:00 | 117 | 8.21 | 2.28
|  | 5:00 | 117 | 8.18 | 2.18
|  | 6:00 | 117 | 8.23 | 2.3
|  | 7:00 | 117 | 8.25 | 2.19
|  | 8:00 | 117 | 7.74 | 2.01
|  | 9:00 | 117 | 8.18 | 2.2
|  | 10:00 | 117 | 8.38 | 2.31
|  | 11:00 | 117 | 7.99 | 2.14
|  | 12:00 | 117 | 8.38 | 2.27
|  | 13:00 | 117 | 8.15 | 2.27
|  | 14:00 | 117 | 8.37 | 2.35
|  | 15:00 | 117 | 8.24 | 2.26
|  | 16:00 | 117 | 8.35 | 2.35
|  | 17:00 | 118 | 8.29 | 2.33
|  | 18:00 | 118 | 8.28 | 2.28
|  | 19:00 | 118 | 8.2 | 2.27
|  | 20:00 | 118 | 8.03 | 2.24
|  | 21:00 | 118 | 8.14 | 2.19
|  | 22:00 | 118 | 8.47 | 2.35
|  | 23:00 | 118 | 8.31 | 2.28
|  | 24:00 | 118 | 8.31 | 2.28
2 | ПС 110 кВ Двуреченская | 0:00 | 114 | -2.12 | 2.38
|  | 1:00 | 114 | -2.13 | 2.28
|  | 2:00 | 114 | -1.9 | 2.24
|  | 3:00 | 114 | -1.92 | 2.3
|  | 4:00 | 114 | -1.94 | 2.2
|  | 5:00 | 114 | -2.1 | 2.2
|  | 6:00 | 114 | -2.02 | 2.1
|  | 7:00 | 114 | -1.9 | 2.1
|  | 8:00 | 114 | -1.9 | 2.3
|  | 9:00 | 114 | -1.95 | 2.36
|  | 10:00 | 114 | -2 | 2.2
|  | 11:00 | 114 | -2 | 2.3
|  | 12:00 | 114 | -2 | 2.3
|  | 13:00 | 114 | -2 | 2.3
|  | 14:00 | 114 | -2.08 | 2.23
|  | 15:00 | 114 | -2.2 | 2.3
|  | 16:00 | 114 | -1.95 | 2.2
|  | 17:00 | 114 | -2.03 | 2.25
|  | 18:00 | 114 | -2.3 | 2.4
|  | 19:00 | 114 | 3 | 2.3
|  | 20:00 | 114 | 2.5 | 2.4
|  | 21:00 | 114 | 2.6 | 2.2
|  | 22:00 | 114 | 2.8 | 2.2
|  | 23:00 | 114 | 2.7 | 2.2
|  | 24:00 | 114 | 2.7 | 2.2
3 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 0:00 | 114.1 | 13.774 | 2.95
|  | 1:00 | 114.1 | 13.814 | 2.97
|  | 2:00 | 114.15 | 13.778 | 2.942
|  | 3:00 | 114.15 | 13.615 | 2.896
|  | 4:00 | 114.15 | 13.844 | 2.954
|  | 5:00 | 114.1 | 13.75 | 2.941
|  | 6:00 | 114.1 | 13.81 | 2.865
|  | 7:00 | 114.15 | 13.994 | 2.93
|  | 8:00 | 114.15 | 13.675 | 2.856
|  | 9:00 | 114.1 | 13.86 | 2.907
|  | 10:00 | 114.1 | 13.679 | 2.854
|  | 11:00 | 114.1 | 13.689 | 2.801
|  | 12:00 | 114.1 | 13.834 | 2.871
|  | 13:00 | 114.05 | 13.952 | 2.95
|  | 14:00 | 114.1 | 13.83 | 2.93
|  | 15:00 | 114 | 13.77 | 2.89
|  | 16:00 | 113.9 | 13.72 | 2.85
|  | 17:00 | 113.9 | 13.88 | 2.94
|  | 18:00 | 113.9 | 13.66 | 2.89
|  | 19:00 | 113.95 | 13.88 | 2.96
|  | 20:00 | 114 | 13.895 | 2.96
|  | 21:00 | 114 | 13.7 | 2.93
|  | 22:00 | 114 | 13.76 | 2.96
|  | 23:00 | 114.02 | 13.79 | 2.95
|  | 24:00 | 114.05 | 13.77 | 2.89
4 | ПС 110 кВ Игольская | 0:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 1:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 2:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 3:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 4:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 5:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 6:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 7:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 8:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 9:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 10:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 11:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 12:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 13:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 14:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 15:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 16:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 17:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 18:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 19:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 20:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 21:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 22:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 23:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
|  | 24:00 | 115.7 | 12.5 | 5.823
5 | ПС 110 кВ Катыльгинская | 0:00 | 109.725 | 13.789 | 5.581
|  | 1:00 | 109.574 | 14.037 | 5.793
|  | 2:00 | 109.853 | 13.773 | 5.484
|  | 3:00 | 109.621 | 13.843 | 5.532
|  | 4:00 | 109.309 | 14.056 | 5.641
|  | 5:00 | 109.484 | 14.22 | 5.727
|  | 6:00 | 109.542 | 14.201 | 5.876
|  | 7:00 | 109.495 | 14.401 | 5.888
|  | 8:00 | 109.535 | 14.249 | 5.817
|  | 9:00 | 109.343 | 13.649 | 5.539
|  | 10:00 | 109.511 | 13.824 | 5.629
|  | 11:00 | 109.719 | 14.078 | 5.585
|  | 12:00 | 109.425 | 13.878 | 5.741
|  | 13:00 | 109.523 | 13.779 | 5.786
|  | 14:00 | 109.251 | 14.106 | 5.93
|  | 15:00 | 109.346 | 14.04 | 5.672
|  | 16:00 | 109.203 | 13.747 | 5.681
|  | 17:00 | 109.677 | 13.903 | 5.682
|  | 18:00 | 109.477 | 14.212 | 5.923
|  | 19:00 | 109.591 | 13.864 | 5.72
|  | 20:00 | 109.254 | 13.945 | 5.699
|  | 21:00 | 109.239 | 13.986 | 5.719
|  | 22:00 | 109.393 | 14.103 | 5.687
|  | 23:00 | 109.397 | 13.872 | 5.605
|  | 24:00 | 109.593 | 13.783 | 5.635
6 | ПС 110 кВ Крапивинская | 0:00 | 113 | 34.8 | 8.9
|  | 1:00 | 113 | 35.3 | 9.2
|  | 2:00 | 113 | 34.6 | 8.8
|  | 3:00 | 113 | 35 | 9
|  | 4:00 | 113 | 35.3 | 9.1
|  | 5:00 | 113 | 35.2 | 9.2
|  | 6:00 | 113 | 35.8 | 9.5
|  | 7:00 | 113 | 35.4 | 9.3
|  | 8:00 | 113 | 35.5 | 9.4
|  | 9:00 | 113 | 35.9 | 9.7
|  | 10:00 | 113 | 35.5 | 9.4
|  | 11:00 | 113 | 36 | 9.7
|  | 12:00 | 113 | 35.7 | 9.6
|  | 13:00 | 113 | 35.5 | 9.5
|  | 14:00 | 113 | 34.7 | 9.1
|  | 15:00 | 113 | 34.7 | 9.1
|  | 16:00 | 113 | 35.6 | 9.4
|  | 17:00 | 113 | 34.9 | 9.2
|  | 18:00 | 113 | 34.8 | 9.1
|  | 19:00 | 113 | 35.3 | 9.4
|  | 20:00 | 113 | 35.5 | 9.3
|  | 21:00 | 113 | 35.4 | 9.4
|  | 22:00 | 113 | 35.2 | 9.1
|  | 23:00 | 113 | 35 | 9
|  | 24:00 | 113 | 35.1 | 9.1
7 | ПС 110 кВ Новый Васюган | 0:00 | 116 | 1.62 | 0.42
|  | 1:00 | 116 | 1.56 | 0.4
|  | 2:00 | 116 | 1.44 | 0.41
|  | 3:00 | 116 | 1.43 | 0.4
|  | 4:00 | 116 | 1.43 | 0.41
|  | 5:00 | 116 | 1.38 | 0.4
|  | 6:00 | 116 | 1.43 | 0.4
|  | 7:00 | 116 | 1.4 | 0.4
|  | 8:00 | 116 | 1.45 | 0.38
|  | 9:00 | 116 | 1.52 | 0.41
|  | 10:00 | 116 | 1.46 | 0.4
|  | 11:00 | 116 | 1.55 | 0.43
|  | 12:00 | 116 | 1.56 | 0.44
|  | 13:00 | 116 | 1.53 | 0.44
|  | 14:00 | 116 | 1.47 | 0.41
|  | 15:00 | 116 | 1.39 | 0.39
|  | 16:00 | 116 | 1.33 | 0.38
|  | 17:00 | 116 | 1.33 | 0.12
|  | 18:00 | 116 | 1.4 | 0.38
|  | 19:00 | 116 | 1.39 | 0.37
|  | 20:00 | 116 | 1.37 | 0.38
|  | 21:00 | 116 | 1.51 | 0.4
|  | 22:00 | 116 | 1.44 | 0.38
|  | 23:00 | 116 | 1.48 | 0.39
|  | 24:00 | 116 | 1.35 | 0.37
8 | ПС 110 кВ Черемшанская | 0:00 | 108.3891 | 4.785 | -0.895
|  | 1:00 | 108.2846 | 4.788 | -0.851
|  | 2:00 | 108.3432 | 4.822 | -0.872
|  | 3:00 | 108.2905 | 4.627 | -0.943
|  | 4:00 | 108.3536 | 4.536 | -0.941
|  | 5:00 | 108.1436 | 4.711 | -0.824
|  | 6:00 | 108.1219 | 4.859 | -0.792
|  | 7:00 | 108.2502 | 4.694 | -0.89
|  | 8:00 | 107.9987 | 5.137 | -0.699
|  | 9:00 | 108.2657 | 4.865 | -0.819
|  | 10:00 | 108.3048 | 4.718 | -0.912
|  | 11:00 | 108.1161 | 4.764 | -0.934
|  | 12:00 | 108.1521 | 4.699 | -0.747
|  | 13:00 | 108.1348 | 4.613 | -0.897
|  | 14:00 | 108.1461 | 4.714 | -0.878
|  | 15:00 | 108.1227 | 4.678 | -0.887
|  | 16:00 | 108.197 | 4.465 | -0.866
|  | 17:00 | 108.1331 | 4.696 | -0.863
|  | 18:00 | 108.1404 | 4.54 | -0.89
|  | 19:00 | 108.0187 | 4.666 | -0.912
|  | 20:00 | 108.0708 | 4.743 | -0.936
|  | 21:00 | 108.1085 | 4.657 | -0.923
|  | 22:00 | 108.2598 | 4.792 | -0.884
|  | 23:00 | 108.199 | 4.642 | -0.981
|  | 24:00 | 108.2555 | 4.534 | -0.906
9 | ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская" | 0:00 | 37 | -10.64 | -0.21
|  | 1:00 | 37 | -10.62 | -0.24
|  | 2:00 | 37 | -10.61 | -0.28
|  | 3:00 | 37 | -10.61 | -0.23
|  | 4:00 | 37 | -10.6 | -0.3
|  | 5:00 | 37 | -10.49 | -0.27
|  | 6:00 | 37 | -10.62 | -0.26
|  | 7:00 | 37 | -10.62 | -0.35
|  | 8:00 | 37 | -10.64 | -0.16
|  | 9:00 | 37 | -10.64 | -0.05
|  | 10:00 | 37 | -10.62 | -0.29
|  | 11:00 | 37 | -10.49 | -0.25
|  | 12:00 | 37 | -10.55 | -0.23
|  | 13:00 | 37 | -10.49 | -0.25
|  | 14:00 | 37 | -10.54 | -0.35
|  | 15:00 | 37 | -10.53 | -0.33
|  | 16:00 | 37 | -10.54 | -0.34
|  | 17:00 | 37 | -10.54 | -0.34
|  | 18:00 | 37 | -10.57 | -0.26
|  | 19:00 | 37 | -9.88 | -0.33
|  | 20:00 | 37 | -15.34 | -0.41
|  | 21:00 | 37 | -15.38 | -0.41
|  | 22:00 | 37 | -15.39 | -0.41
|  | 23:00 | 37 | -15.39 | -0.37
|  | 24:00 | 37 | -15.28 | -0.51
10 | ОРУ-35 ГТЭС "Игольская" | 0:00 | 34.8 | -5.3 | -0.6
|  | 1:00 | 34.8 | -5.2 | -1.3
|  | 2:00 | 34.8 | -5 | -1.1
|  | 3:00 | 34.8 | -6.3 | -0.7
|  | 4:00 | 34.8 | -3.6 | -0.2
|  | 5:00 | 34.8 | -5.1 | -0.2
|  | 6:00 | 34.8 | -4.9 | -0.3
|  | 7:00 | 34.8 | -4.7 | -0.6
|  | 8:00 | 34.8 | -4 | -0.2
|  | 9:00 | 34.8 | -4.2 | -0.1
|  | 10:00 | 34.8 | -5 | -0.2
|  | 11:00 | 34.8 | -4.4 | -0.4
|  | 12:00 | 34.8 | -4.6 | -0.5
|  | 13:00 | 34.8 | -5.3 | -0.8
|  | 14:00 | 34.8 | -4.4 | -0.3
|  | 15:00 | 34.8 | -4.5 | -0.2
|  | 16:00 | 34.8 | -4.8 | -0.3
|  | 17:00 | 34.8 | -4.4 | -0.4
|  | 18:00 | 34.8 | -5.5 | -0.5
|  | 19:00 | 34.8 | -4.3 | -0.2
|  | 20:00 | 34.8 | -5.3 | -0.3
|  | 21:00 | 34.8 | -5.2 | -0.4
|  | 22:00 | 34.8 | -5.1 | -0.4
|  | 23:00 | 34.8 | -4.7 | -0.1
|  | 24:00 | 34.8 | -5 | -0.3