## Западно-Моисеевская
Приложение 2 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 31.69 | 5.928 | 1.183 | 64.85 | 4.189 | 0.56 | 159 | 1.672 | 0.438 | 3 | 11
1:00 | 31.82 | 5.94 | 1.189 | 65.17 | 4.202 | 0.564 | 159 | 1.67 | 0.44 | 3 | 11
2:00 | 32.3 | 6.039 | 1.221 | 66.56 | 4.297 | 0.588 | 159 | 1.669 | 0.44 | 3 | 11
3:00 | 31.84 | 5.93 | 1.204 | 65.12 | 4.19 | 0.575 | 160 | 1.669 | 0.45 | 3 | 11
4:00 | 31.68 | 5.92 | 1.2 | 64.79 | 4.182 | 0.57 | 159 | 1.67 | 0.44 | 3 | 11
5:00 | 31.96 | 5.94 | 1.22 | 65.36 | 4.2 | 0.59 | 160 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
6:00 | 32.13 | 5.966 | 1.23 | 65.89 | 4.23 | 0.596 | 160 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
7:00 | 31.55 | 5.88 | 1.188 | 64.32 | 4.144 | 0.555 | 159 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
8:00 | 31.61 | 5.893 | 1.207 | 64.32 | 4.148 | 0.571 | 160 | 1.669 | 0.45 | 3 | 11
9:00 | 31.65 | 5.908 | 1.2 | 64.77 | 4.176 | 0.57 | 159 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
10:00 | 32.6 | 6.075 | 1.27 | 67.29 | 4.33 | 0.63 | 159 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
11:00 | 31.64 | 5.898 | 1.16 | 64.45 | 4.16 | 0.53 | 160 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
12:00 | 31.51 | 5.88 | 1.14 | 64.23 | 4.146 | 0.52 | 161 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
13:00 | 31.09 | 5.809 | 1.17 | 62.99 | 4.068 | 0.55 | 160 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
14:00 | 31.81 | 5.92 | 1.2 | 64.87 | 4.18 | 0.57 | 160 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
15:00 | 32.28 | 6.003 | 1.23 | 66.25 | 4.265 | 0.591 | 161 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
16:00 | 33.17 | 6.16 | 1.25 | 68.79 | 4.417 | 0.61 | 160 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
17:00 | 32.05 | 5.962 | 1.23 | 65.57 | 4.22 | 0.588 | 160 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
18:00 | 32.3 | 6.01 | 1.24 | 66.34 | 4.27 | 0.59 | 160 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
19:00 | 31.87 | 5.96 | 1.2 | 65.35 | 4.22 | 0.56 | 159 | 1.67 | 0.44 | 3 | 11
20:00 | 31.86 | 5.94 | 1.19 | 65.12 | 4.2 | 0.56 | 159 | 1.67 | 0.44 | 3 | 11
21:00 | 32.08 | 5.99 | 1.2 | 65.83 | 4.24 | 0.57 | 159 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
22:00 | 32 | 5.99 | 1.2 | 65.57 | 4.23 | 0.56 | 160 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
23:00 | 32.16 | 5.999 | 1.21 | 65.97 | 4.26 | 0.57 | 160 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
24:00 | 31.68 | 5.92 | 1.2 | 64.65 | 4.17 | 0.56 | 159 | 1.67 | 0.45 | 3 | 11
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 47.38 | 8.576 | 1.449 | 104.5 | 6.732 | 0.107 | 207 | 2.148 | 0.763 | 3 | 11
1:00 | 47.56 | 8.594 | 1.472 | 103.3 | 6.651 | 0.105 | 217 | 2.25 | 0.78 | 3 | 11
2:00 | 48.26 | 8.73 | 1.54 | 104.2 | 6.714 | 0.072 | 223 | 2.316 | 0.798 | 3 | 11
3:00 | 47.74 | 8.621 | 1.505 | 104.6 | 6.727 | 0.067 | 214 | 2.204 | 0.779 | 3 | 11
4:00 | 48.38 | 8.737 | 1.52 | 105.6 | 6.793 | 0.07 | 218 | 2.257 | 0.78 | 3 | 11
5:00 | 48.58 | 8.749 | 1.55 | 106.4 | 6.83 | 0.04 | 215 | 2.216 | 0.78 | 3 | 11
6:00 | 48.1 | 8.64 | 1.504 | 104.4 | 6.678 | 0.085 | 221 | 2.27 | 0.79 | 3 | 11
7:00 | 46.96 | 8.459 | 1.407 | 100.4 | 6.44 | 0.168 | 224 | 2.32 | 0.796 | 3 | 11
8:00 | 45.65 | 8.248 | 0.1344 | 98.99 | 6.351 | 0.184 | 210 | 2.167 | 0.774 | 3 | 11
9:00 | 46.53 | 8.402 | 1.38 | 100 | 6.42 | 0.18 | 219 | 2.27 | 0.78 | 3 | 11
10:00 | 46.37 | 8.361 | 1.36 | 100.2 | 6.43 | 0.17 | 216 | 2.23 | 0.78 | 3 | 11
11:00 | 47 | 8.47 | 1.41 | 101.2 | 6.476 | 0.16 | 220 | 2.27 | 0.79 | 3 | 11
12:00 | 48.46 | 8.713 | 1.51 | 104.5 | 6.691 | 0.095 | 225 | 2.31 | 0.08 | 3 | 11
13:00 | 47.56 | 8.574 | 1.48 | 104.9 | 6.723 | 0.085 | 209 | 2.15 | 0.77 | 3 | 11
14:00 | 47.93 | 8.62 | 1.47 | 104.4 | 6.68 | 0.094 | 217 | 2.226 | 0.78 | 3 | 11
15:00 | 48.55 | 8.71 | 1.52 | 106.1 | 6.78 | 0.063 | 217 | 2.22 | 0.78 | 3 | 11
16:00 | 48.5 | 8.71 | 1.52 | 105.3 | 6.74 | 0.073 | 222 | 2.28 | 0.783 | 3 | 11
17:00 | 49.21 | 8.84 | 1.6 | 107.7 | 6.895 | 0.012 | 219 | 2.25 | 0.78 | 3 | 11
18:00 | 47.16 | 8.5 | 1.45 | 103.4 | 6.63 | 0.112 | 209 | 2.16 | 0.77 | 3 | 11
19:00 | 47.96 | 8.661 | 1.5 | 105 | 6.75 | 0.096 | 215 | 2.22 | 0.78 | 3 | 11
20:00 | 48.51 | 8.73 | 1.51 | 105.6 | 6.76 | 0.093 | 219 | 2.27 | 0.78 | 3 | 11
21:00 | 47.64 | 8.6 | 1.47 | 103.4 | 6.64 | 0.124 | 219 | 2.27 | 0.79 | 3 | 11
22:00 | 48.36 | 8.72 | 1.52 | 105.2 | 6.75 | 0.089 | 220 | 2.27 | 0.79 | 3 | 11
23:00 | 47.92 | 8.62 | 1.5 | 105.6 | 6.76 | 0.079 | 209 | 2.15 | 0.78 | 3 | 11
24:00 | 48.35 | 8.72 | 1.55 | 104.9 | 6.74 | 0.07 | 220 | 2.28 | 0.8 | 3 | 11

## Крапивинская
Приложение 2 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Крапивинская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 115 | 20.8 | 7.5 | 227 | 14 | 4.4 | 607 | 6.5 | 1.5 | 3 | 12
1:00 | 115 | 20.8 | 7.2 | 229 | 14.2 | 4.1 | 591 | 6.4 | 1.5 | 3 | 12
2:00 | 117 | 21.1 | 7.4 | 231 | 14.3 | 4.2 | 618 | 6.7 | 1.6 | 3 | 12
3:00 | 118 | 21.2 | 7.7 | 233 | 14.4 | 4.5 | 618 | 6.7 | 1.6 | 3 | 12
4:00 | 117 | 21.1 | 7.7 | 232 | 14.3 | 4.5 | 620 | 6.7 | 1.6 | 3 | 12
5:00 | 116 | 20.8 | 7.7 | 230 | 14.2 | 4.5 | 609 | 6.6 | 1.5 | 3 | 12
6:00 | 118 | 21.2 | 7.8 | 235 | 14.3 | 4.5 | 614 | 6.6 | 1.6 | 3 | 12
7:00 | 99 | 17.9 | 6.2 | 183 | 11.2 | 3.3 | 622 | 6.6 | 1.6 | 3 | 11
8:00 | 101 | 18.6 | 5.2 | 186 | 11.3 | 3.5 | 647 | 6.9 | 1.6 | 3 | 11
9:00 | 98 | 17.9 | 5.9 | 184 | 11.3 | 3.2 | 607 | 6.5 | 1.5 | 3 | 11
10:00 | 99 | 18 | 6.3 | 186 | 11.3 | 3.5 | 616 | 6.5 | 1.5 | 3 | 11
11:00 | 100 | 18 | 6.4 | 189 | 11.5 | 3.6 | 603 | 6.4 | 1.5 | 3 | 11
12:00 | 101 | 18.3 | 6.5 | 189 | 11.5 | 3.6 | 626 | 6.6 | 1.5 | 3 | 11
13:00 | 100 | 18.3 | 6 | 184 | 11.4 | 3 | 630 | 6.7 | 1.6 | 3 | 11
14:00 | 93 | 17.1 | 5.1 | 166 | 10.4 | 2.4 | 617 | 6.6 | 1.6 | 3 | 11
15:00 | 92 | 17 | 5.3 | 167 | 10.4 | 2.6 | 606 | 6.4 | 1.5 | 3 | 11
16:00 | 91 | 16.8 | 4.9 | 159 | 9.9 | 2.3 | 627 | 6.7 | 1.5 | 3 | 11
17:00 | 92 | 16.9 | 5.2 | 163 | 10.1 | 2.6 | 631 | 6.7 | 1.6 | 3 | 11
18:00 | 92 | 17 | 5.2 | 168 | 10.4 | 2.6 | 634 | 6.7 | 1.6 | 3 | 11
19:00 | 90 | 16.6 | 5.1 | 161 | 10 | 2.5 | 608 | 6.5 | 1.5 | 3 | 11
20:00 | 92 | 16.9 | 5.2 | 163 | 10.1 | 2.6 | 621 | 6.6 | 1.5 | 3 | 11
21:00 | 91 | 16.8 | 5.2 | 167 | 10.4 | 2.6 | 614 | 6.5 | 1.5 | 3 | 11
22:00 | 90 | 16.7 | 4.9 | 161 | 10 | 2.3 | 617 | 6.6 | 1.5 | 3 | 11
23:00 | 91 | 16.9 | 4.6 | 159 | 10 | 1.9 | 636 | 6.8 | 1.6 | 3 | 11
24:00 | 90 | 16.7 | 4.6 | 159 | 10 | 1.9 | 604 | 6.4 | 1.5 | 3 | 11
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 84 | 15.6 | 3.8 | 152 | 9.7 | 1.4 | 559 | 5.9 | 1.6 | 3 | 11
1:00 | 83 | 15.5 | 3.7 | 151 | 9.7 | 1.4 | 544 | 5.7 | 1.6 | 3 | 11
2:00 | 84 | 15.7 | 3.8 | 153 | 9.8 | 1.4 | 542 | 5.8 | 1.6 | 3 | 11
3:00 | 84 | 15.6 | 3.8 | 152 | 10 | 1.4 | 548 | 5.8 | 1.6 | 3 | 11
4:00 | 83 | 15.5 | 3.8 | 153 | 9.8 | 1.4 | 539 | 5.7 | 1.6 | 3 | 11
5:00 | 84 | 15.5 | 3.8 | 152 | 9.7 | 1.4 | 545 | 5.8 | 1.5 | 3 | 11
6:00 | 83 | 15.4 | 3.7 | 148 | 9.5 | 1.3 | 541 | 5.8 | 1.5 | 3 | 11
7:00 | 103 | 19 | 5.4 | 205 | 12.8 | 2.5 | 579 | 6.1 | 1.7 | 3 | 11
8:00 | 101 | 18.6 | 5.2 | 200 | 12.6 | 2.5 | 584 | 6.1 | 1.8 | 3 | 11
9:00 | 102 | 18.7 | 5.2 | 199 | 12.5 | 2.4 | 580 | 6.1 | 1.6 | 3 | 11
10:00 | 104 | 18.9 | 5.4 | 203 | 12.7 | 2.5 | 586 | 6.1 | 1.8 | 3 | 11
11:00 | 98 | 18.2 | 5.1 | 200 | 12.6 | 2.5 | 530 | 5.6 | 1.6 | 3 | 11
12:00 | 104 | 19 | 5.4 | 202 | 12.7 | 2.5 | 586 | 6.2 | 1.7 | 3 | 11
13:00 | 100 | 18.4 | 5.1 | 198 | 12.5 | 2.4 | 562 | 5.9 | 1.6 | 3 | 11
14:00 | 111 | 20.2 | 6.3 | 223 | 13.9 | 3.3 | 598 | 6.3 | 1.7 | 3 | 11
15:00 | 112 | 20.5 | 6.2 | 230 | 14.3 | 3.3 | 584 | 6.2 | 1.6 | 3 | 11
16:00 | 111 | 20.2 | 6.2 | 224 | 13.9 | 3.2 | 601 | 6.3 | 1.7 | 3 | 11
17:00 | 113 | 20.5 | 6.3 | 232 | 14.4 | 3.4 | 588 | 6.2 | 1.7 | 3 | 11
18:00 | 114 | 20.7 | 6.4 | 235 | 14.6 | 3.4 | 572 | 6 | 1.7 | 3 | 11
19:00 | 111 | 20.3 | 6.2 | 223 | 13.9 | 3.1 | 590 | 6.2 | 1.8 | 3 | 11
20:00 | 114 | 20.7 | 6.4 | 230 | 14.3 | 3.3 | 636 | 6.6 | 1.9 | 3 | 11
21:00 | 114 | 20.8 | 6.3 | 231 | 14.4 | 3.3 | 603 | 6.4 | 1.7 | 3 | 11
22:00 | 113 | 20.5 | 6.3 | 228 | 14.2 | 3.3 | 600 | 6.3 | 1.8 | 3 | 11
23:00 | 113 | 20.6 | 6.4 | 227 | 14.1 | 3.2 | 605 | 6.3 | 1.8 | 3 | 11
24:00 | 113 | 20.6 | 6.4 | 229 | 14.2 | 3.3 | 605 | 6.3 | 1.8 | 3 | 11

## Двуреченская
Приложение 2 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Двуреченская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 16.6 | 2.548 | 1.48 | 20.06 | -1.158 | 0.55 | 338 | 3.685 | 0.843 | 3 | 11
1:00 | 16.82 | 2.6 | 1.495 | 19.45 | -1.11 | 0.567 | 336 | 3.682 | 0.836 | 3 | 11
2:00 | 17.08 | 2.64 | 1.503 | 19.01 | -1.06 | 0.57 | 337 | 3.687 | 0.834 | 3 | 11
3:00 | 16.39 | 2.515 | 1.44 | 20.11 | -1.18 | 0.536 | 335 | 3.664 | 0.823 | 3 | 11
4:00 | 16.78 | 2.607 | 1.422 | 18.9 | -1.097 | 0.502 | 337 | 3.681 | 0.831 | 3 | 11
5:00 | 17.22 | 2.683 | 1.458 | 18.68 | -1.059 | 0.542 | 337 | 3.84 | 0.97 | 3 | 11
6:00 | 16.87 | 2.651 | 1.359 | 18.58 | -1.086 | 0.461 | 337 | 3.688 | 0.807 | 3 | 11
7:00 | 16.22 | 2.572 | 1.292 | 18.42 | -1.03 | 0.545 | 320 | 3.548 | 0.66 | 3 | 11
8:00 | 16.99 | 2.64 | 1.47 | 19.2 | -1.075 | 0.55 | 336 | 3.678 | 0.839 | 3 | 11
9:00 | 17.02 | 2.614 | 1.504 | 19.74 | -1.115 | 0.565 | 337 | 3.682 | 0.84 | 3 | 11
10:00 | 17.26 | 2.708 | 1.468 | 18.32 | -1.031 | 0.531 | 336 | 3.679 | 0.828 | 3 | 11
11:00 | 17.15 | 2.681 | 1.448 | 18.78 | -1.072 | 0.514 | 339 | 3.703 | 0.838 | 3 | 11
12:00 | 17.22 | 2.683 | 1.458 | 18.78 | -1.07 | 0.51 | 335 | 3.664 | 0.82 | 3 | 11
13:00 | 16.87 | 2.651 | 1.359 | 9.01 | -0.31 | 0.41 | 337 | 3.681 | 0.831 | 3 | 11
14:00 | 16.18 | 2.572 | 1.292 | 18.29 | -1.05 | 0.49 | 338 | 3.687 | 0.82 | 3 | 11
15:00 | 16.99 | 2.64 | 1.471 | 19.74 | -1.12 | 0.57 | 337 | 3.688 | 0.807 | 3 | 11
16:00 | 16.6 | 2.548 | 1.48 | 19.23 | -1.08 | 0.56 | 320 | 3.548 | 0.66 | 3 | 11
17:00 | 16.82 | 2.6 | 1.495 | 18.54 | -1.06 | 0.52 | 335 | 3.667 | 0.823 | 3 | 11
18:00 | 17.08 | 2.64 | 1.503 | 18.08 | -0.99 | 0.57 | 337 | 3.687 | 0.834 | 3 | 11
19:00 | 16.39 | 2.515 | 1.44 | 18.95 | -1.07 | 0.54 | 335 | 3.664 | 0.82 | 3 | 11
20:00 | 16.78 | 2.607 | 1.422 | 17.86 | -0.98 | 0.57 | 337 | 3.681 | 0.831 | 3 | 11
21:00 | 17.22 | 2.683 | 1.458 | 17.08 | -0.96 | 0.5 | 338 | 3.687 | 0.82 | 3 | 11
22:00 | 16.87 | 2.651 | 1.359 | 18.61 | -1.06 | 0.51 | 337 | 3.688 | 0.807 | 3 | 11
23:00 | 16.18 | 2.572 | 1.292 | 18.23 | -1.02 | 0.54 | 320 | 3.548 | 0.66 | 3 | 11
24:00 | 16.99 | 2.64 | 1.471 | 18.12 | -1.04 | 0.5 | 335 | 3.667 | 0.823 | 3 | 11
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 9.59 | -1.512 | 0.847 | 82.18 | -5.385 | -0.215 | 352 | 3.839 | 0.98 | 3 | 11
1:00 | 10.4 | -1.711 | 0.809 | 85.57 | -5.605 | -0.235 | 351 | 3.832 | 0.964 | 3 | 11
2:00 | 14.7 | -2.59 | 0.907 | 99.33 | -6.495 | -0.148 | 354 | 3.852 | 0.963 | 3 | 11
3:00 | 11.85 | -2.052 | 0.825 | 90.87 | -5.96 | -0.238 | 354 | 3.849 | 0.97 | 3 | 11
4:00 | 11.5 | -1.932 | 0.871 | 88.97 | -5.829 | -0.178 | 337 | 3.681 | 0.831 | 3 | 11
5:00 | 11.56 | -2.005 | 0.722 | 90.56 | -5.921 | -0.331 | 353 | 3.84 | 0.97 | 3 | 11
6:00 | 11.64 | -1.969 | 0.813 | 89.6 | -5.848 | -0.225 | 353 | 3.832 | 0.953 | 3 | 11
7:00 | 12.26 | -2.106 | 0.81 | 89.58 | -5.848 | -0.262 | 340 | 3.689 | 0.985 | 3 | 11
8:00 | 11.45 | -1.907 | 0.857 | 90.61 | -5.918 | -0.228 | 363 | 3.958 | 1 | 3 | 11
9:00 | 11.51 | -1.896 | 0.892 | 89.78 | -5.905 | -0.204 | 337 | 3.682 | 0.84 | 3 | 11
10:00 | 11.34 | -1.892 | 0.826 | 90.5 | -5.91 | -0.254 | 336 | 3.679 | 0.828 | 3 | 11
11:00 | 11.39 | -1.941 | 0.801 | 91.49 | -5.981 | -0.318 | 367 | 3.983 | 1.032 | 3 | 11
12:00 | 11.56 | -2.005 | 0.722 | 91.49 | -5.98 | -0.32 | 354 | 3.849 | 0.97 | 3 | 11
13:00 | 11.64 | -1.969 | 0.813 | 43.08 | -2.85 | -0.53 | 353 | 3.838 | 0.966 | 3 | 11
14:00 | 12.26 | -2.107 | 0.812 | 83.92 | -5.51 | -0.31 | 353 | 3.84 | 0.97 | 3 | 11
15:00 | 11.45 | -1.907 | 0.857 | 90.31 | -5.91 | -0.2 | 353 | 3.832 | 0.953 | 3 | 11
16:00 | 9.51 | -1.503 | 0.826 | 98.18 | -6.42 | -0.27 | 340 | 3.689 | 0.985 | 3 | 11
17:00 | 10.38 | -1.711 | 0.809 | 98.44 | -6.43 | -0.11 | 363 | 3.958 | 1 | 3 | 11
18:00 | 14.7 | -2.59 | 0.907 | 99.44 | -6.51 | -0.14 | 353 | 3.848 | 0.958 | 3 | 11
19:00 | 11.85 | -2.05 | 0.79 | 100.4 | -6.56 | 0.28 | 354 | 3.849 | 0.97 | 3 | 11
20:00 | 11.5 | -1.932 | 0.871 | 98.21 | -6.43 | -0.3 | 353 | 3.838 | 0.966 | 3 | 11
21:00 | 11.56 | -2.005 | 0.722 | 100.2 | -6.56 | -0.41 | 353 | 3.84 | 0.97 | 3 | 11
22:00 | 11.64 | -1.969 | 0.813 | 98.7 | -6.45 | -0.34 | 353 | 3.832 | 0.953 | 3 | 11
23:00 | 12.26 | -2.107 | 0.812 | 104.1 | -6.52 | -0.32 | 340 | 3.689 | 0.985 | 3 | 11
24:00 | 11.45 | -1.907 | 0.857 | 101.4 | -6.65 | -0.39 | 363 | 3.958 | 1 | 3 | 11

## Катыльгинская
Приложение 2 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Катыльгинская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 34.59 | 6.53 | 0.68 | 96.22 | 6.31 | 0.38 | 13 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
1:00 | 35.17 | 6.61 | 0.81 | 98.01 | 6.4 | 0.5 | 13.5 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
2:00 | 35.13 | 6.63 | 0.69 | 97.82 | 6.41 | 0.38 | 13.46 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
3:00 | 35.67 | 6.74 | 0.61 | 99.23 | 6.51 | 0.3 | 13.95 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
4:00 | 35.7 | 6.73 | 0.8 | 99.49 | 6.51 | 0.48 | 13.13 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
5:00 | 36.91 | 6.97 | 0.7 | 102.95 | 6.74 | 0.37 | 12.35 | 0.13 | 0.03 | 2 | 11
6:00 | 36.32 | 6.85 | 0.73 | 101.07 | 6.63 | 0.41 | 13.33 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
7:00 | 35.98 | 6.79 | 0.79 | 100.72 | 6.59 | 0.47 | 10.29 | 0.11 | 0.03 | 2 | 11
8:00 | 34.34 | 6.47 | 0.61 | 95.77 | 6.27 | 0.31 | 12.14 | 0.13 | 0.03 | 2 | 11
9:00 | 35.6 | 6.73 | 0.63 | 99.71 | 6.54 | 0.31 | 10.83 | 0.12 | 0.03 | 2 | 11
10:00 | 35.35 | 6.66 | 0.68 | 98.77 | 6.46 | 0.37 | 11.49 | 0.12 | 0.03 | 2 | 11
11:00 | 35 | 6.57 | 0.64 | 97.68 | 6.37 | 0.34 | 11.87 | 0.13 | 0.03 | 2 | 11
12:00 | 45.45 | 8.57 | 0.92 | 127.46 | 8.34 | 0.47 | 12.07 | 0.13 | 0.03 | 2 | 11
13:00 | 46.04 | 8.67 | 0.91 | 129.23 | 8.44 | 0.45 | 12.1 | 0.13 | 0.03 | 2 | 11
14:00 | 45.91 | 8.65 | 0.9 | 128.55 | 8.4 | 0.45 | 13 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
15:00 | 47.01 | 8.87 | 1.02 | 131.75 | 8.63 | 0.54 | 14.01 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
16:00 | 46.56 | 8.79 | 0.93 | 130.59 | 8.56 | 0.46 | 12.65 | 0.13 | 0.03 | 2 | 11
17:00 | 47.35 | 8.93 | 1.01 | 132.71 | 8.68 | 0.53 | 12.91 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
18:00 | 45.2 | 8.53 | 0.78 | 126.58 | 8.29 | 0.34 | 13.23 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
19:00 | 46.01 | 8.68 | 0.89 | 128.72 | 8.43 | 0.43 | 14.19 | 0.15 | 0.03 | 2 | 11
20:00 | 45.62 | 8.63 | 0.94 | 127.84 | 8.39 | 0.48 | 12.92 | 0.13 | 0.03 | 2 | 11
21:00 | 44.69 | 8.46 | 0.86 | 125.09 | 8.22 | 0.41 | 13.31 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
22:00 | 44.33 | 8.37 | 0.77 | 124.06 | 8.13 | 0.34 | 13.51 | 0.14 | 0.03 | 2 | 11
23:00 | 45.82 | 8.62 | 0.95 | 128.6 | 8.39 | 0.5 | 12.33 | 0.13 | 0.03 | 2 | 11
24:00 | 45.29 | 8.56 | 0.88 | 126.79 | 8.3 | 0.5 | 13.72 | 0.13 | 0.03 | 2 | 11
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 51.3 | 9.36 | 2.81 | 141.18 | 9 | 2.16 | 31.43 | 0.28 | 0.21 | 2 | 11
1:00 | 52.24 | 9.52 | 2.88 | 144.62 | 9.2 | 2.24 | 27.3 | 0.23 | 0.19 | 2 | 11
2:00 | 52.62 | 9.6 | 2.88 | 145.62 | 9.27 | 2.23 | 28.11 | 0.24 | 0.19 | 2 | 11
3:00 | 52.76 | 9.65 | 2.83 | 145.55 | 9.29 | 2.17 | 29.79 | 0.27 | 0.2 | 2 | 11
4:00 | 51.16 | 9.31 | 2.86 | 141.62 | 9 | 2.24 | 27.25 | 0.24 | 0.19 | 2 | 11
5:00 | 53.16 | 9.65 | 2.98 | 146.92 | 9.31 | 2.32 | 29.17 | 0.25 | 0.2 | 2 | 11
6:00 | 53.67 | 9.77 | 3 | 148.02 | 9.41 | 2.33 | 30.42 | 0.28 | 0.2 | 2 | 11
7:00 | 51.56 | 9.43 | 2.82 | 142.54 | 9.1 | 2.18 | 28.52 | 0.25 | 0.2 | 2 | 11
8:00 | 46.43 | 8.54 | 2.33 | 127.93 | 8.22 | 1.76 | 28.98 | 0.25 | 0.2 | 2 | 11
9:00 | 48.76 | 8.97 | 2.42 | 134.12 | 8.61 | 1.82 | 31 | 0.28 | 0.2 | 2 | 11
10:00 | 46.09 | 8.48 | 2.26 | 127.25 | 8.17 | 1.7 | 27.63 | 0.24 | 0.2 | 2 | 11
11:00 | 50.88 | 9.27 | 2.78 | 140.35 | 8.92 | 2.14 | 29.74 | 0.27 | 0.21 | 2 | 11
12:00 | 42.19 | 7.6 | 2.63 | 115.78 | 7.29 | 2.13 | 27.77 | 0.24 | 0.2 | 2 | 11
13:00 | 41.83 | 7.57 | 2.51 | 114.3 | 7.22 | 2 | 30.87 | 0.28 | 0.2 | 2 | 11
14:00 | 43.55 | 7.87 | 2.64 | 118.87 | 7.5 | 2.12 | 31.74 | 0.29 | 0.2 | 2 | 11
15:00 | 44 | 7.95 | 2.68 | 120.55 | 7.6 | 2.15 | 30.56 | 0.28 | 0.2 | 2 | 11
16:00 | 44.6 | 8.04 | 2.74 | 122.19 | 7.69 | 2.2 | 30.66 | 0.28 | 0.2 | 2 | 11
17:00 | 43.83 | 7.92 | 2.63 | 120.38 | 7.6 | 2.11 | 28.96 | 0.25 | 0.19 | 2 | 11
18:00 | 43.3 | 7.83 | 2.56 | 118.61 | 7.5 | 2.03 | 29.95 | 0.26 | 0.2 | 2 | 11
19:00 | 44.57 | 8.02 | 2.75 | 121.91 | 7.67 | 2.2 | 31.63 | 0.29 | 0.21 | 2 | 11
20:00 | 43.09 | 7.75 | 2.71 | 118.21 | 7.42 | 2.2 | 29.6 | 0.26 | 0.2 | 2 | 11
21:00 | 44.28 | 8.01 | 2.7 | 121.59 | 7.68 | 2.17 | 29.45 | 0.26 | 0.2 | 2 | 11
22:00 | 42.72 | 7.72 | 2.56 | 116.94 | 7.38 | 2.05 | 29.89 | 0.27 | 0.2 | 2 | 11
23:00 | 44.91 | 8.09 | 2.75 | 122.75 | 7.72 | 2.19 | 31.85 | 0.3 | 0.22 | 2 | 11
24:00 | 44.18 | 7.99 | 2.64 | 120.6 | 7.73 | 2.19 | 32.36 | 0.3 | 0.22 | 2 | 11

## Григорьевская
Приложение 2 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Григорьевская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 23 | 4.58 | 1.01 | 36.4 | 2.08 | 1.02 | 219 | 2.4 | -0.36 | нет | 6
1:00 | 22.8 | 4.57 | 0.97 | 35.6 | 2.03 | 1.02 | 219 | 2.4 | -0.36 | нет | 6
2:00 | 21.6 | 4.3 | 0.86 | 34.6 | 1.98 | 0.99 | 220 | 2.45 | -0.35 | нет | 6
3:00 | 22.6 | 4.5 | 0.95 | 35.8 | 2.05 | 0.99 | 222 | 2.46 | -0.34 | нет | 6
4:00 | 23.2 | 4.62 | 1.01 | 35.8 | 2.03 | 1.04 | 222 | 2.46 | -0.35 | нет | 6
5:00 | 21.6 | 4.36 | 0.93 | 34.6 | 1.95 | 0.97 | 210 | 2.28 | -0.4 | нет | 6
6:00 | 22.4 | 4.44 | 0.89 | 35.4 | 2.01 | 0.97 | 207 | 2.25 | -0.4 | нет | 6
7:00 | 22.5 | 4.48 | 0.9 | 34.6 | 1.98 | 0.97 | 207 | 2.25 | -0.4 | нет | 6
8:00 | 22.2 | 4.39 | 0.99 | 35.2 | 1.99 | 1.02 | 204 | 2.23 | -0.36 | нет | 6
9:00 | 22.4 | 4.47 | 0.9 | 35.4 | 2.02 | 0.99 | 220 | 2.4 | -0.36 | нет | 6
10:00 | 22.8 | 4.55 | 0.97 | 36.2 | 2.06 | 1 | 225 | 2.45 | -0.3 | нет | 6
11:00 | 22.6 | 4.47 | 0.91 | 35.6 | 2.02 | 1 | 228 | 2.48 | -0.38 | нет | 6
12:00 | 22.6 | 4.56 | 0.96 | 35.6 | 2.04 | 0.99 | 222 | 2.42 | -0.35 | нет | 6
13:00 | 22.4 | 4.48 | 0.95 | 35.8 | 2.05 | 0.99 | 210 | 2.25 | -0.43 | нет | 6
14:00 | 22.4 | 4.43 | 0.91 | 36.2 | 2.06 | 0.99 | 219 | 2.41 | -0.36 | нет | 6
15:00 | 23.2 | 4.59 | 1.06 | 37.4 | 2.12 | 1.08 | 222 | 2.4 | -0.36 | нет | 6
16:00 | 22.6 | 4.47 | 0.92 | 36.8 | 2.09 | 1.02 | 207 | 2.26 | -0.4 | нет | 6
17:00 | 22.9 | 4.54 | 0.92 | 36.6 | 2.07 | 0.99 | 207 | 2.25 | -0.39 | нет | 6
18:00 | 23.2 | 4.6 | 0.93 | 36.6 | 2.06 | 0.99 | 219 | 2.29 | -0.38 | нет | 6
19:00 | 22.9 | 4.56 | 0.93 | 35.6 | 2.06 | 0.99 | 219 | 2.29 | -0.32 | нет | 6
20:00 | 22.6 | 4.49 | 0.94 | 35.6 | 2.04 | 0.99 | 215 | 2.33 | -0.33 | нет | 6
21:00 | 22.4 | 4.5 | 0.9 | 36.6 | 2.07 | 1 | 225 | 2.44 | -0.34 | нет | 6
22:00 | 23.6 | 4.69 | 0.96 | 36.6 | 2.08 | 0.99 | 233 | 2.54 | -0.32 | нет | 6
23:00 | 22.8 | 4.54 | 0.95 | 36.4 | 2.08 | 0.99 | 220 | 2.39 | -0.31 | нет | 6
24:00 | 23.8 | 4.73 | 0.95 | 36.6 | 2.11 | 1 | 228 | 2.48 | -0.36 | нет | 6
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 20.6 | 4.06 | 1.11 | 44.5 | 2.48 | 1.39 | 140 | 1.41 | -0.53 | нет | 6
1:00 | 20.6 | 3.99 | 1.07 | 44.8 | 2.46 | 1.39 | 140 | 1.4 | -0.53 | нет | 6
2:00 | 20.6 | 4 | 1.1 | 44.8 | 2.47 | 1.39 | 141 | 1.37 | -0.58 | нет | 6
3:00 | 20.6 | 4.05 | 1.14 | 44.6 | 2.46 | 1.38 | 141 | 1.38 | -0.58 | нет | 6
4:00 | 20.6 | 4.01 | 1.07 | 44.6 | 2.47 | 1.38 | 141 | 1.37 | -0.59 | нет | 6
5:00 | 20.6 | 4.01 | 1.07 | 45.2 | 2.48 | 1.38 | 144 | 1.4 | -0.55 | нет | 6
6:00 | 20.4 | 3.96 | 1.01 | 44.6 | 2.44 | 1.36 | 144 | 1.41 | -0.58 | нет | 6
7:00 | 20.4 | 3.93 | 1.01 | 43.6 | 2.4 | 1.33 | 144 | 1.43 | -0.58 | нет | 6
8:00 | 20.6 | 4 | 1.07 | 43.6 | 2.41 | 1.34 | 144 | 1.44 | -0.55 | нет | 6
9:00 | 20.6 | 4 | 1.05 | 44.9 | 2.47 | 1.38 | 149 | 1.49 | -0.54 | нет | 6
10:00 | 20.6 | 4.06 | 1.1 | 44.4 | 2.45 | 1.36 | 149 | 1.48 | -0.52 | нет | 6
11:00 | 20.4 | 3.92 | 1 | 44.4 | 2.45 | 1.36 | 144 | 1.41 | -0.55 | нет | 6
12:00 | 20.2 | 3.97 | 1.02 | 44.4 | 2.45 | 1.36 | 144 | 1.42 | -0.57 | нет | 6
13:00 | 20.6 | 4.04 | 1.07 | 45.2 | 2.48 | 1.37 | 144 | 1.4 | -0.56 | нет | 6
14:00 | 20.6 | 4.07 | 1.08 | 45.6 | 2.51 | 1.39 | 144 | 1.41 | -0.56 | нет | 6
15:00 | 21.6 | 4.13 | 1.14 | 45.8 | 2.51 | 1.41 | 147 | 1.43 | -0.52 | нет | 6
16:00 | 20.6 | 4.05 | 1.05 | 45.6 | 2.5 | 1.39 | 147 | 1.44 | -0.55 | нет | 6
17:00 | 20.8 | 4.09 | 1.06 | 45.6 | 2.52 | 1.39 | 147 | 1.44 | -0.55 | нет | 6
18:00 | 20.6 | 4.04 | 1.05 | 45.6 | 2.53 | 1.41 | 147 | 1.46 | -0.56 | нет | 6
19:00 | 20.8 | 4.07 | 1.09 | 45.2 | 2.49 | 1.38 | 147 | 1.46 | -0.56 | нет | 6
20:00 | 20.6 | 4.06 | 1.07 | 45.4 | 2.51 | 1.39 | 151 | 1.51 | -0.54 | нет | 6
21:00 | 20.6 | 4.05 | 1.07 | 45.4 | 2.5 | 1.39 | 154 | 1.55 | -0.52 | нет | 6
22:00 | 20.6 | 4.02 | 1.06 | 45.4 | 2.51 | 1.39 | 153 | 1.52 | -0.54 | нет | 6
23:00 | 20.6 | 4.06 | 1.07 | 45.4 | 2.51 | 1.39 | 152 | 1.53 | -0.5 | нет | 6
24:00 | 20.4 | 4.12 | 1.1 | 45.6 | 2.53 | 1.4 | 158 | 1.59 | -0.47 | нет | 6

## Новый Васюган
Приложение 2 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Новый Васюган
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН1) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 3.73 | 0.74 | 0.13 | 41.74 | 0.74 | 0.12 | отсутствует | 9
1:00 | 3.79 | 0.75 | 0.13 | 40.63 | 0.71 | 0.11 | отсутствует | 9
2:00 | 3.84 | 0.73 | 0.13 | 41.52 | 0.73 | 0.12 | отсутствует | 9
3:00 | 4.15 | 0.81 | 0.15 | 46.4 | 0.81 | 0.14 | отсутствует | 9
4:00 | 4.65 | 0.87 | 0.18 | 48.64 | 0.86 | 0.16 | отсутствует | 9
5:00 | 4.51 | 0.86 | 0.17 | 47.93 | 0.85 | 0.15 | отсутствует | 9
6:00 | 4.31 | 0.85 | 0.16 | 46.96 | 0.83 | 0.14 | отсутствует | 9
7:00 | 4.29 | 0.83 | 0.15 | 46.72 | 0.82 | 0.13 | отсутствует | 9
8:00 | 4.29 | 0.82 | 0.15 | 46.6 | 0.81 | 0.14 | отсутствует | 9
9:00 | 4.28 | 0.81 | 0.13 | 45.86 | 0.8 | 0.12 | отсутствует | 9
10:00 | 4.27 | 0.8 | 0.14 | 45.37 | 0.79 | 0.13 | отсутствует | 9
11:00 | 4.31 | 0.81 | 0.14 | 45.35 | 0.8 | 0.13 | отсутствует | 9
12:00 | 4.39 | 0.83 | 0.15 | 45.32 | 0.82 | 0.14 | отсутствует | 9
13:00 | 4.47 | 0.85 | 0.16 | 45.3 | 0.84 | 0.14 | отсутствует | 9
14:00 | 4.53 | 0.86 | 0.17 | 48.29 | 0.85 | 0.15 | отсутствует | 9
15:00 | 4.57 | 0.89 | 0.15 | 48.52 | 0.83 | 0.13 | отсутствует | 9
16:00 | 4.6 | 0.87 | 0.14 | 49.47 | 0.86 | 0.14 | отсутствует | 9
17:00 | 4.69 | 0.88 | 0.17 | 50.08 | 0.88 | 0.15 | отсутствует | 9
18:00 | 4.77 | 0.9 | 0.18 | 50.54 | 0.89 | 0.16 | отсутствует | 9
19:00 | 4.7 | 0.89 | 0.16 | 50.48 | 0.87 | 0.15 | отсутствует | 9
20:00 | 4.62 | 0.89 | 0.17 | 49.32 | 0.86 | 0.14 | отсутствует | 9
21:00 | 4.51 | 0.87 | 0.15 | 48.25 | 0.84 | 0.13 | отсутствует | 9
22:00 | 4.43 | 0.85 | 0.14 | 47.63 | 0.84 | 0.12 | отсутствует | 9
23:00 | 4.67 | 0.86 | 0.16 | 48.33 | 0.85 | 0.14 | отсутствует | 9
24:00 | 4.72 | 0.89 | 0.17 | 50.4 | 0.87 | 0.16 | отсутствует | 9
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН1) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 8.72 | 1.65 | 0.42 | 95.54 | 1.63 | 0.37 | отсутствует | 9
1:00 | 8.66 | 1.63 | 0.41 | 93.42 | 1.62 | 0.35 | отсутствует | 9
2:00 | 8.67 | 1.61 | 0.39 | 92.4 | 1.6 | 0.34 | отсутствует | 9
3:00 | 9.12 | 1.69 | 0.42 | 98.97 | 1.69 | 0.37 | отсутствует | 9
4:00 | 9.43 | 1.75 | 0.45 | 100.36 | 1.73 | 0.39 | отсутствует | 9
5:00 | 9.01 | 1.68 | 0.43 | 97.63 | 1.66 | 0.37 | отсутствует | 9
6:00 | 8.82 | 1.65 | 0.42 | 94.56 | 1.64 | 0.36 | отсутствует | 9
7:00 | 8.98 | 1.69 | 0.42 | 95.42 | 1.66 | 0.36 | отсутствует | 9
8:00 | 9.03 | 1.7 | 0.43 | 96.73 | 1.69 | 0.37 | отсутствует | 9
9:00 | 9.24 | 1.72 | 0.43 | 97.38 | 1.7 | 0.37 | отсутствует | 9
10:00 | 9.3 | 1.73 | 0.44 | 97.96 | 1.73 | 0.39 | отсутствует | 9
11:00 | 9.39 | 1.75 | 0.45 | 98.33 | 1.72 | 0.38 | отсутствует | 9
12:00 | 9.46 | 1.77 | 0.44 | 99.48 | 1.75 | 0.4 | отсутствует | 9
13:00 | 9.58 | 1.79 | 0.46 | 101.03 | 1.77 | 0.41 | отсутствует | 9
14:00 | 9.65 | 1.8 | 0.47 | 102.38 | 1.78 | 0.41 | отсутствует | 9
15:00 | 9.6 | 1.81 | 0.48 | 101.45 | 1.77 | 0.39 | отсутствует | 9
16:00 | 9.58 | 1.78 | 0.47 | 99.89 | 1.75 | 0.4 | отсутствует | 9
17:00 | 9.51 | 1.8 | 0.46 | 99.5 | 1.74 | 0.39 | отсутствует | 9
18:00 | 9.47 | 1.79 | 0.45 | 99.42 | 1.72 | 0.39 | отсутствует | 9
19:00 | 9.41 | 1.77 | 0.44 | 99.48 | 1.71 | 0.4 | отсутствует | 9
20:00 | 9.36 | 1.76 | 0.43 | 99.52 | 1.73 | 0.41 | отсутствует | 9
21:00 | 9.3 | 1.73 | 0.43 | 99.59 | 1.72 | 0.38 | отсутствует | 9
22:00 | 9.28 | 1.72 | 0.42 | 98.63 | 1.71 | 0.36 | отсутствует | 9
23:00 | 9.31 | 1.74 | 0.45 | 98.69 | 1.73 | 0.37 | отсутствует | 9
24:00 | 9.43 | 1.77 | 0.46 | 99.21 | 1.77 | 0.39 | отсутствует | 9

## ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
Приложение 2 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 0.197 | 0.011 | 0.011 | нет | 10
1:00 | 0.196 | 0.011 | 0.011 | нет | 10
2:00 | 0.198 | 0.011 | 0.011 | нет | 10
3:00 | 0.196 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
4:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
5:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
6:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
7:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
8:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
9:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
10:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
11:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
12:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
13:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
14:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
15:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
16:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
17:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
18:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
19:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
20:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
21:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
22:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
23:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
24:00 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | нет | 10
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 73 | -4.708 | -0.062 | нет | 10
1:00 | 73.04 | -4.708 | -0.06 | нет | 10
2:00 | 72.96 | -4.701 | -0.035 | нет | 10
3:00 | 72.75 | -4.692 | -0.055 | нет | 10
4:00 | 71.23 | -4.594 | 0.017 | нет | 10
5:00 | 71.74 | -4.619 | -0.076 | нет | 10
6:00 | 71.83 | -4.62 | -0.075 | нет | 10
7:00 | 71.78 | -4.614 | 0 | нет | 10
8:00 | 71.81 | -4.613 | 0 | нет | 10
9:00 | 71.91 | -4.627 | -0.02 | нет | 10
10:00 | 72.1 | -4.636 | -0.06 | нет | 10
11:00 | 71.91 | -4.631 | -0.07 | нет | 10
12:00 | 44.85 | -2.904 | -0.25 | нет | 10
13:00 | 72.1 | -4.651 | -0.044 | нет | 10
14:00 | 80.01 | -5.154 | 0.062 | нет | 10
15:00 | 79.9 | -5.143 | 0.054 | нет | 10
16:00 | 80.47 | -5.17 | 0.157 | нет | 10
17:00 | 80.47 | -5.179 | 0.23 | нет | 10
18:00 | 79.87 | -5.156 | 0.278 | нет | 10
19:00 | 79.11 | -5.13 | 0.241 | нет | 10
20:00 | 79.71 | -5.17 | 0.207 | нет | 10
21:00 | 79.5 | -5.173 | 0.254 | нет | 10
22:00 | 79.59 | -5.192 | 0.257 | нет | 10
23:00 | 80.11 | -5.23 | 0.25 | нет | 10
24:00 | 80.09 | -5.23 | 0.37 | нет | 10
2.3. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "3Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 61.26 | -3.99 | -0.27 | нет | 10
1:00 | 61.4 | -3.99 | -0.28 | нет | 10
2:00 | 61.37 | -4.004 | -0.269 | нет | 10
3:00 | 61.37 | -4.01 | -0.3 | нет | 10
4:00 | 61.33 | -4.008 | -0.345 | нет | 10
5:00 | 61.35 | -3.999 | -0.312 | нет | 10
6:00 | 60.34 | -3.932 | -0.366 | нет | 10
7:00 | 60.31 | -3.934 | -0.294 | нет | 10
8:00 | 60.57 | -3.945 | -0.269 | нет | 10
9:00 | 60.64 | -3.955 | -0.255 | нет | 10
10:00 | 60.72 | -3.955 | -0.308 | нет | 10
11:00 | 60.58 | -3.954 | -0.322 | нет | 10
12:00 | 48.53 | -3.177 | -0.38 | нет | 10
13:00 | 60.55 | -3.959 | -0.353 | нет | 10
14:00 | 60.5 | -3.963 | -0.241 | нет | 10
15:00 | 60.6 | -3.962 | -0.27 | нет | 10
16:00 | 61.22 | -3.991 | -0.32 | нет | 10
17:00 | 60.73 | -3.964 | -0.305 | нет | 10
18:00 | 61.3 | -4.001 | -0.323 | нет | 10
19:00 | 60.23 | -3.939 | -0.28 | нет | 10
20:00 | 60.48 | -3.942 | -0.35 | нет | 10
21:00 | 60.97 | -3.98 | -0.3 | нет | 10
22:00 | 60.62 | -3.965 | -0.3 | нет | 10
23:00 | 60.35 | -3.999 | -0.34 | нет | 10
24:00 | 59.36 | -3.929 | -0.34 | нет | 10
2.4. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "4Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 58.23 | -3.75 | 0.03 | нет | 10
1:00 | 58.42 | -3.763 | -0.03 | нет | 10
2:00 | 72.82 | -4.686 | 0.08 | нет | 10
3:00 | 65.08 | -4.197 | 0 | нет | 10
4:00 | 65.07 | -4.194 | 0.05 | нет | 10
5:00 | 65.43 | -4.212 | 0 | нет | 10
6:00 | 65.44 | -4.206 | 0.016 | нет | 10
7:00 | 65.57 | -4.214 | 0 | нет | 10
8:00 | 65.67 | 4.216 | 0.05 | нет | 10
9:00 | 65.75 | -4.227 | 0.048 | нет | 10
10:00 | 65.91 | -4.237 | 0 | нет | 10
11:00 | 65.65 | -4.228 | 0 | нет | 10
12:00 | 45.41 | -2.941 | -0.134 | нет | 10
13:00 | 57.66 | -3.716 | -0.026 | нет | 10
14:00 | 57.59 | -3.716 | 0.01 | нет | 10
15:00 | 65.1 | -4.187 | 0.151 | нет | 10
16:00 | 65.42 | -4.189 | 0.21 | нет | 10
17:00 | 65.62 | -4.22 | 0.233 | нет | 10
18:00 | 65.76 | -4.251 | 0.168 | нет | 10
19:00 | 65 | -4.214 | 0.239 | нет | 10
20:00 | 64.88 | -4.207 | 0.192 | нет | 10
21:00 | 65.14 | -4.236 | 0.251 | нет | 10
22:00 | 64.75 | -4.222 | 0.26 | нет | 10
23:00 | 65.53 | -4.28 | 0.25 | нет | 10
24:00 | 64.88 | -4.24 | 0.26 | нет | 10

## ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
Приложение 2 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 111 | 3.29 | -1.41 | отсутвует | 14
1:00 | 112 | 3.4 | -1.4 | отсутвует | 14
2:00 | 111 | 3.39 | -1.46 | отсутвует | 14
3:00 | 113 | 3.5 | -1.48 | отсутвует | 14
4:00 | 112 | 3.4 | -1.62 | отсутвует | 14
5:00 | 105 | 3.38 | -1.7 | отсутвует | 14
6:00 | 105 | 3.38 | -1.64 | отсутвует | 14
7:00 | 105 | 3.33 | -1.65 | отсутвует | 14
8:00 | 105 | 3.34 | -1.55 | отсутвует | 14
9:00 | 105 | 3.45 | -1.59 | отсутвует | 14
10:00 | 105 | 3.35 | -1.59 | отсутвует | 14
11:00 | 105 | 3.37 | -1.51 | отсутвует | 14
12:00 | 105 | 3.37 | -1.55 | отсутвует | 14
13:00 | 104 | 3.29 | -1.32 | отсутвует | 14
14:00 | 105 | 3.35 | -1.26 | отсутвует | 14
15:00 | 105 | 3.38 | -1.3 | отсутвует | 14
16:00 | 105 | 3.4 | -1.3 | отсутвует | 14
17:00 | 104 | 3.3 | -1.2 | отсутвует | 14
18:00 | 105 | 3.3 | -1.32 | отсутвует | 14
19:00 | 117 | 3.6 | -1.53 | отсутвует | 14
20:00 | 113 | 3.5 | -1.45 | отсутвует | 14
21:00 | 112 | 3.58 | -1.43 | отсутвует | 14
22:00 | 114 | 3.6 | -1.52 | отсутвует | 14
23:00 | 109 | 3.4 | -1.46 | отсутвует | 14
24:00 | 112 | 3.5 | -1.43 | отсутвует | 14
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 55 | 3.43 | 0 | отсутвует | 14
1:00 | 55 | 3.44 | 0 | отсутвует | 14
2:00 | 54 | 3.38 | 0 | отсутвует | 14
3:00 | 55 | 3.37 | 0 | отсутвует | 14
4:00 | 63 | 3.99 | 0 | отсутвует | 14
5:00 | 53 | 3.32 | 0 | отсутвует | 14
6:00 | 55 | 3.42 | 0 | отсутвует | 14
7:00 | 54 | 3.42 | 0 | отсутвует | 14
8:00 | 54 | 3.36 | 0 | отсутвует | 14
9:00 | 54 | 3.4 | 0 | отсутвует | 14
10:00 | 54 | 3.41 | 0 | отсутвует | 14
11:00 | 54 | 3.41 | 0 | отсутвует | 14
12:00 | 54 | 3.4 | 0 | отсутвует | 14
13:00 | 54 | 3.34 | 0 | отсутвует | 14
14:00 | 55 | 3.44 | 0 | отсутвует | 14
15:00 | 55 | 3.41 | 0 | отсутвует | 14
16:00 | 55 | 3.41 | 0 | отсутвует | 14
17:00 | 55 | 3.2 | 0 | отсутвует | 14
18:00 | 54 | 3.3 | 0 | отсутвует | 14
19:00 | 54 | 3.3 | 0 | отсутвует | 14
20:00 | 55 | 3.47 | 0 | отсутвует | 14
21:00 | 56 | 3.49 | 0 | отсутвует | 14
22:00 | 54 | 3.42 | 0 | отсутвует | 14
23:00 | 55 | 3.42 | 0 | отсутвует | 14
24:00 | 55 | 3.41 | 0 | отсутвует | 14

## Черемшанская
Приложение 2 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Черемшанская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 61.935 | 3.4874 | -1.0055 | 330.789 | 3.4627 | 0.84848 | отсутст. | 14
1:00 | 59.066 | 3.3352 | -0.8841 | 314.379 | 3.3093 | 0.73741 | отсутст. | 14
2:00 | 60.758 | 3.4335 | -0.91279 | 324.123 | 3.4067 | 0.76131 | отсутст. | 14
3:00 | 63.411 | 3.5709 | -1.0114 | 339.232 | 3.5425 | 0.84803 | отсутст. | 14
4:00 | 63.332 | 3.5908 | -0.92188 | 338.559 | 3.5633 | 0.7589 | отсутст. | 14
5:00 | 70.317 | 3.9816 | -1.1129 | 378.125 | 3.9542 | 0.92141 | отсутст. | 14
6:00 | 68.649 | 3.8773 | -1.0939 | 368.213 | 3.8498 | 0.9109 | отсутст. | 14
7:00 | 72.071 | 4.0576 | -1.2023 | 389.04 | 4.0281 | 1.0039 | отсутст. | 14
8:00 | 70.022 | 3.956 | -1.1399 | 377.321 | 3.9287 | 0.94922 | отсутст. | 14
9:00 | 47.691 | 2.7242 | -0.46696 | 252.045 | 2.6992 | 0.35838 | отсутст. | 14
10:00 | 54.809 | 3.1353 | -0.61493 | 292.747 | 3.1099 | 0.48309 | отсутст. | 14
11:00 | 53.251 | 3.0417 | -0.57221 | 283.563 | 3.0167 | 0.44666 | отсутст. | 14
12:00 | 49.727 | 2.8361 | -0.50605 | 262.493 | 2.8112 | 0.39021 | отсутст. | 14
13:00 | 59.31 | 3.3482 | -0.89103 | 315.775 | 3.3226 | 0.74231 | отсутст. | 14
14:00 | 58.931 | 3.3239 | -0.92902 | 313.986 | 3.2999 | 0.78113 | отсутст. | 14
15:00 | 62.151 | 3.5298 | -0.91607 | 332.039 | 3.5029 | 0.75821 | отсутст. | 14
16:00 | 57.421 | 3.2537 | -0.84904 | 305.018 | 3.2284 | 0.70678 | отсутст. | 14
17:00 | 61.797 | 3.4877 | -1.0266 | 330.84 | 3.4635 | 0.86945 | отсутст. | 14
18:00 | 62.201 | 3.5137 | -0.99571 | 332.848 | 3.4873 | 0.83654 | отсутст. | 14
19:00 | 55.608 | 3.1331 | -0.88656 | 295.103 | 3.1085 | 0.75108 | отсутст. | 14
20:00 | 58.865 | 3.3314 | -0.96106 | 314.205 | 3.3054 | 0.81334 | отсутст. | 14
21:00 | 63.021 | 3.56 | -0.99623 | 337.339 | 3.5339 | 0.8346 | отсутст. | 14
22:00 | 59.601 | 3.3747 | -0.94313 | 318.358 | 3.3499 | 0.79292 | отсутст. | 14
23:00 | 60.885 | 3.443 | -0.91922 | 324.585 | 3.4166 | 0.76465 | отсутст. | 14
24:00 | 60.702 | 3.4332 | -1.0149 | 324.813 | 3.4086 | 0.86021 | отсутст. | 14
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 15.466 | 0.88959 | 0.50699 | 94.986 | 0.83874 | -0.50142 | отсутст. | 13
1:00 | 16.094 | 0.87605 | 0.60854 | 98.829 | 0.82812 | -0.59862 | отсутст. | 13
2:00 | 15.18 | 0.82552 | 0.57951 | 93.425 | 0.77925 | -0.56985 | отсутст. | 13
3:00 | 17.48 | 0.99593 | 0.57215 | 106.39 | 0.93978 | -0.5621 | отсутст. | 13
4:00 | 16.033 | 0.88428 | 0.58831 | 98.458 | 0.83603 | -0.57808 | отсутст. | 13
5:00 | 12.748 | 0.59709 | 0.61453 | 79.94 | 0.56132 | -0.60239 | отсутст. | 13
6:00 | 12.361 | 0.51936 | 0.65243 | 78.237 | 0.49125 | -0.64028 | отсутст. | 13
7:00 | 14.185 | 0.74627 | 0.56456 | 87.312 | 0.70066 | -0.55635 | отсутст. | 13
8:00 | 13.654 | 0.69541 | 0.59292 | 85.335 | 0.65465 | -0.58344 | отсутст. | 13
9:00 | 27.518 | 1.7717 | 0.036107 | 162.08 | 1.6632 | -0.061366 | отсутст. | 13
10:00 | 31.898 | 2.0528 | -0.0098465 | 186.757 | 1.9211 | -0.034313 | отсутст. | 13
11:00 | 31.852 | 2.058 | -0.028341 | 186.602 | 1.9269 | -0.01417 | отсутст. | 13
12:00 | 28.528 | 1.8345 | -0.0024369 | 167.588 | 1.7179 | -0.029575 | отсутст. | 13
13:00 | 14.444 | 0.73688 | 0.61257 | 89.742 | 0.69808 | -0.60179 | отсутст. | 13
14:00 | 14.842 | 0.79492 | 0.57625 | 91.826 | 0.7531 | -0.56421 | отсутст. | 13
15:00 | 16.664 | 0.91762 | 0.60436 | 102.178 | 0.86813 | -0.59277 | отсутст. | 13
16:00 | 14.181 | 0.69335 | 0.64365 | 88.326 | 0.66073 | -0.63068 | отсутст. | 13
17:00 | 17.389 | 1.0043 | 0.55463 | 106.589 | 0.94679 | -0.54583 | отсутст. | 13
18:00 | 14.937 | 0.7926 | 0.58872 | 92.311 | 0.75014 | -0.57641 | отсутст. | 13
19:00 | 14.727 | 0.76001 | 0.62276 | 91.629 | 0.72296 | -0.60926 | отсутст. | 13
20:00 | 14.864 | 0.77793 | 0.62186 | 92.451 | 0.73707 | -0.60787 | отсутст. | 13
21:00 | 16.437 | 0.91794 | 0.57537 | 100.61 | 0.86616 | -0.56614 | отсутст. | 13
22:00 | 15.137 | 0.805 | 0.61158 | 93.969 | 0.76293 | -0.60205 | отсутст. | 13
23:00 | 14.849 | 0.76363 | 0.61904 | 91.853 | 0.72486 | -0.607 | отсутст. | 13
24:00 | 13.975 | 0.72323 | 0.60559 | 87.413 | 0.68572 | -0.59463 | отсутст. | 13
2.3. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "3Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 23.427 | 4.314 | -0.59986 | 74.946 | -4.3652 | -0.54278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
1:00 | 22.483 | 4.149 | -0.37206 | 71.86 | -4.1985 | -0.3218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
2:00 | 22.852 | 4.2119 | -0.43362 | 73.105 | -4.2601 | -0.38019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
3:00 | 24.408 | 4.4981 | -0.5554 | 77.926 | -4.5474 | -0.48524 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
4:00 | 23.966 | 4.4134 | -0.44081 | 76.475 | -4.4664 | -0.38146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
5:00 | 24.628 | 4.5302 | -0.61909 | 78.539 | -4.5793 | -0.54601 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
6:00 | 23.682 | 4.3589 | -0.55351 | 75.664 | -4.4085 | -0.4915 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
7:00 | 26.009 | 4.7682 | -0.76994 | 82.876 | -4.8131 | -0.681 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
8:00 | 25.004 | 4.5942 | -0.66913 | 79.879 | -4.6466 | -0.5929 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
9:00 | 23.761 | 4.3705 | -0.52186 | 75.917 | -4.4245 | -0.45719 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
10:00 | 27.508 | 5.0478 | -0.74268 | 87.303 | -5.0992 | -0.63896 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
11:00 | 27.053 | 4.9663 | -0.71679 | 85.966 | -5.0107 | -0.61752 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
12:00 | 24.757 | 4.5469 | -0.60017 | 78.826 | -4.5924 | -0.52988 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
13:00 | 21.813 | 4.0302 | -0.37315 | 69.903 | -4.0814 | -0.32408 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
14:00 | 22.017 | 4.0688 | -0.44965 | 70.51 | -4.1153 | -0.40344 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
15:00 | 23.796 | 4.3961 | -0.42642 | 75.941 | -4.4477 | -0.36317 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
16:00 | 21.077 | 3.9044 | -0.29754 | 67.509 | -3.9516 | -0.25649 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
17:00 | 23.96 | 4.4282 | -0.58851 | 76.504 | -4.4741 | -0.526 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
18:00 | 23.066 | 4.261 | -0.51678 | 73.779 | -4.3091 | -0.45626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
19:00 | 20.863 | 3.8584 | -0.35588 | 66.864 | -3.9045 | -0.31485 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
20:00 | 21.93 | 4.0671 | -0.43988 | 70.139 | -4.1118 | -0.39225 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
21:00 | 24.08 | 4.4367 | -0.54181 | 76.784 | -4.485 | -0.46986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
22:00 | 22.442 | 4.1502 | -0.43398 | 71.772 | -4.1967 | -0.38239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
23:00 | 22.667 | 4.1841 | -0.41106 | 72.406 | -4.2249 | -0.35206 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
24:00 | 22.372 | 4.133 | -0.51138 | 71.847 | -4.1803 | -0.44827 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11