## Западно-Моисеевская
Приложение 1 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 107.2773 | 107.1389
1:00 | 107.2081 | 107.087
2:00 | 107.1389 | 107.0178
3:00 | 107.1216 | 107.0005
4:00 | 107.26 | 107.1389
5:00 | 107.2773 | 107.1562
6:00 | 107.26 | 107.1389
7:00 | 107.1216 | 107.0005
8:00 | 107.2427 | 107.1216
9:00 | 107.0697 | 106.9486
10:00 | 106.9486 | 106.8275
11:00 | 107.2081 | 106.9486
12:00 | 107.2254 | 106.9832
13:00 | 107.2427 | 106.9832
14:00 | 107.2081 | 106.9659
15:00 | 107.1389 | 106.8794
16:00 | 107.0524 | 106.7756
17:00 | 107.1908 | 106.9313
18:00 | 107.2427 | 106.8967
19:00 | 107.1043 | 106.7583
20:00 | 107.087 | 106.7237
21:00 | 107.1562 | 106.7756
22:00 | 107.26 | 106.9313
23:00 | 107.3811 | 107.0351
24:00 | 107.2081 | 106.8448
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 38.1984 | 38.233
1:00 | 38.2157 | 38.2503
2:00 | 38.1984 | 38.233
3:00 | 38.1984 | 38.2157
4:00 | 38.1811 | 38.2157
5:00 | 38.1984 | 38.233
6:00 | 38.1984 | 38.2157
7:00 | 38.1638 | 38.1984
8:00 | 38.1984 | 38.2157
9:00 | 38.1465 | 38.1638
10:00 | 38.1119 | 38.1465
11:00 | 38.1811 | 38.1638
12:00 | 38.1638 | 38.1638
13:00 | 38.1984 | 38.1811
14:00 | 38.1465 | 38.1638
15:00 | 38.1638 | 38.1465
16:00 | 38.1638 | 38.1465
17:00 | 38.1638 | 38.1465
18:00 | 38.233 | 38.1638
19:00 | 38.1292 | 38.06
20:00 | 38.0427 | 37.9735
21:00 | 38.0081 | 37.9389
22:00 | 38.0254 | 37.9562
23:00 | 37.9908 | 37.9216
24:00 | 37.9216 | 37.8524
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.2868 | 6.3353
1:00 | 6.2885 | 6.337
2:00 | 6.2885 | 6.3335
3:00 | 6.2816 | 6.3301
4:00 | 6.2851 | 6.3335
5:00 | 6.2868 | 6.3318
6:00 | 6.2868 | 6.3318
7:00 | 6.2851 | 6.3335
8:00 | 6.2885 | 6.3353
9:00 | 6.2816 | 6.3266
10:00 | 6.2799 | 6.3214
11:00 | 6.2851 | 6.3231
12:00 | 6.2885 | 6.3283
13:00 | 6.2885 | 6.3283
14:00 | 6.2782 | 6.3249
15:00 | 6.2816 | 6.3249
16:00 | 6.2851 | 6.3231
17:00 | 6.2868 | 6.3301
18:00 | 6.2972 | 6.337
19:00 | 6.2903 | 6.3266
20:00 | 6.2816 | 6.318
21:00 | 6.2851 | 6.3197
22:00 | 6.2903 | 6.3283
23:00 | 6.2937 | 6.3335
24:00 | 6.2851 | 6.3214

## Крапивинская
Приложение 1 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Крапивинская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 107.6925 | 110.7546
1:00 | 107.6752 | 110.7719
2:00 | 107.606 | 110.7892
3:00 | 107.5195 | 110.72
4:00 | 107.7098 | 110.7892
5:00 | 107.7444 | 110.8411
6:00 | 107.7098 | 110.7892
7:00 | 107.5022 | 110.72
8:00 | 107.6406 | 110.8238
9:00 | 107.4849 | 110.6681
10:00 | 107.3638 | 110.6162
11:00 | 107.7617 | 110.4778
12:00 | 107.7617 | 110.4951
13:00 | 107.8482 | 110.547
14:00 | 107.7617 | 110.3913
15:00 | 107.7098 | 110.4605
16:00 | 107.5714 | 110.3913
17:00 | 107.7098 | 110.4086
18:00 | 107.8655 | 110.374
19:00 | 107.7098 | 110.3048
20:00 | 107.7444 | 110.1491
21:00 | 107.7617 | 110.1664
22:00 | 107.9001 | 110.3221
23:00 | 108.0039 | 110.4086
24:00 | 107.8655 | 110.2529
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 38.2676 | 37.8524
1:00 | 38.2849 | 37.8697
2:00 | 38.2676 | 37.8697
3:00 | 38.233 | 37.8524
4:00 | 38.2676 | 37.8697
5:00 | 38.3195 | 37.887
6:00 | 38.2849 | 37.8697
7:00 | 38.2157 | 37.8351
8:00 | 38.233 | 37.887
9:00 | 38.233 | 37.8351
10:00 | 38.1465 | 37.8005
11:00 | 37.6967 | 37.5929
12:00 | 37.6967 | 37.6275
13:00 | 37.7486 | 37.6621
14:00 | 37.714 | 37.5756
15:00 | 37.6967 | 37.6275
16:00 | 37.6794 | 37.5583
17:00 | 37.7486 | 37.5929
18:00 | 37.9216 | 37.4545
19:00 | 37.8351 | 37.4545
20:00 | 37.8351 | 37.4026
21:00 | 37.8005 | 37.4026
22:00 | 37.8178 | 37.4372
23:00 | 37.8524 | 37.4718
24:00 | 37.7832 | 37.4026
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.311 | 6.2367
1:00 | 6.2955 | 6.2436
2:00 | 6.2989 | 6.2367
3:00 | 6.2903 | 6.2315
4:00 | 6.3007 | 6.247
5:00 | 6.3041 | 6.2453
6:00 | 6.2989 | 6.2505
7:00 | 6.2799 | 6.2332
8:00 | 6.2972 | 6.2418
9:00 | 6.2885 | 6.2453
10:00 | 6.2695 | 6.247
11:00 | 6.1986 | 6.2038
12:00 | 6.1969 | 6.2159
13:00 | 6.2038 | 6.2211
14:00 | 6.1986 | 6.2038
15:00 | 6.1882 | 6.2072
16:00 | 6.1848 | 6.1969
17:00 | 6.2072 | 6.202
18:00 | 6.228 | 6.1848
19:00 | 6.2228 | 6.1813
20:00 | 6.2418 | 6.1796
21:00 | 6.2384 | 6.1726
22:00 | 6.2574 | 6.1899
23:00 | 6.2643 | 6.202
24:00 | 6.2557 | 6.1899

## Двуреченская
Приложение 1 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Двуреченская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 110.0453 | 109.7512
1:00 | 110.0799 | 109.4052
2:00 | 110.0453 | 109.3879
3:00 | 109.9415 | 109.3533
4:00 | 109.9934 | 109.5955
5:00 | 109.8204 | 109.1111
6:00 | 109.682 | 109.3879
7:00 | 109.9242 | 109.4917
8:00 | 109.9069 | 109.0592
9:00 | 109.9761 | 109.682
10:00 | 109.8723 | 109.7166
11:00 | 109.8377 | 109.4744
12:00 | 109.7685 | 109.5609
13:00 | 109.9761 | 109.4571
14:00 | 109.9242 | 109.3706
15:00 | 109.7685 | 109.0592
16:00 | 109.6647 | 109.1976
17:00 | 109.855 | 109.2495
18:00 | 109.9934 | 109.1284
19:00 | 110.0107 | 110.3567
20:00 | 109.9242 | 109.5609
21:00 | 109.8377 | 109.3879
22:00 | 109.9415 | 109.4052
23:00 | 109.8723 | 109.5609
24:00 | 109.9415 | 109.3533
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 36.7798 | 37.0047
1:00 | 36.7798 | 37.022
2:00 | 36.7625 | 37.022
3:00 | 36.7625 | 36.9874
4:00 | 36.7798 | 37.0047
5:00 | 36.7106 | 36.9701
6:00 | 36.6933 | 36.9355
7:00 | 36.7798 | 37.0047
8:00 | 36.7625 | 36.9874
9:00 | 36.7452 | 37.022
10:00 | 36.7625 | 36.9874
11:00 | 36.7106 | 36.9701
12:00 | 36.7279 | 36.9701
13:00 | 36.7798 | 37.022
14:00 | 36.7971 | 37.0047
15:00 | 36.7452 | 36.9701
16:00 | 36.7452 | 36.9528
17:00 | 36.7798 | 37.022
18:00 | 36.849 | 37.1085
19:00 | 36.8836 | 37.1431
20:00 | 36.849 | 37.1431
21:00 | 36.9009 | 37.1258
22:00 | 36.9009 | 37.1604
23:00 | 36.8836 | 37.1777
24:00 | 36.9182 | 37.1777
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.3889 | 6.4062
1:00 | 6.3889 | 6.4097
2:00 | 6.3889 | 6.4045
3:00 | 6.3906 | 6.4027
4:00 | 6.3941 | 6.4062
5:00 | 6.3837 | 6.4027
6:00 | 6.3802 | 6.3906
7:00 | 6.3941 | 6.3958
8:00 | 6.3664 | 6.3958
9:00 | 6.3733 | 6.3993
10:00 | 6.3664 | 6.3958
11:00 | 6.3699 | 6.3941
12:00 | 6.3733 | 6.3975
13:00 | 6.382 | 6.401
14:00 | 6.3785 | 6.401
15:00 | 6.3716 | 6.3923
16:00 | 6.3629 | 6.3837
17:00 | 6.3716 | 6.3906
18:00 | 6.382 | 6.4027
19:00 | 6.3785 | 6.4045
20:00 | 6.3733 | 6.4045
21:00 | 6.3716 | 6.401
22:00 | 6.3802 | 6.4062
23:00 | 6.375 | 6.4045
24:00 | 6.3768 | 6.401

## Игольская
Приложение 1 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Игольская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 113.3842 | 113.3669
1:00 | 113.3669 | 113.3496
2:00 | 113.2977 | 113.3323
3:00 | 113.1766 | 113.1939
4:00 | 113.3323 | 113.315
5:00 | 113.1593 | 113.1247
6:00 | 113.1247 | 113.1074
7:00 | 113.2112 | 113.2458
8:00 | 113.2285 | 113.2458
9:00 | 113.2458 | 113.2112
10:00 | 113.142 | 113.0901
11:00 | 113.315 | 113.3323
12:00 | 113.0382 | 113.0382
13:00 | 112.9863 | 113.0036
14:00 | 113.0382 | 113.1247
15:00 | 113.0728 | 113.1074
16:00 | 113.0901 | 113.0901
17:00 | 112.9863 | 112.969
18:00 | 113.0728 | 113.0901
19:00 | 113.1593 | 113.2285
20:00 | 113.0382 | 113.0728
21:00 | 113.1593 | 113.1593
22:00 | 113.3323 | 113.3669
23:00 | 113.1939 | 113.1766
24:00 | 113.2112 | 113.2631
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 35.6899 | 35.119
1:00 | 35.465 | 35.119
2:00 | 35.5688 | 35.2228
3:00 | 35.5515 | 34.9633
4:00 | 35.6553 | 35.0671
5:00 | 35.6553 | 35.0152
6:00 | 35.638 | 35.0152
7:00 | 35.7591 | 35.0498
8:00 | 35.6726 | 35.0844
9:00 | 35.638 | 35.0498
10:00 | 35.6899 | 35.0671
11:00 | 35.7418 | 35.1017
12:00 | 35.7418 | 35.0844
13:00 | 35.7245 | 34.946
14:00 | 35.638 | 34.9633
15:00 | 35.6034 | 34.946
16:00 | 35.5515 | 35.0498
17:00 | 35.5688 | 34.9287
18:00 | 35.5515 | 34.946
19:00 | 35.5688 | 35.0844
20:00 | 35.5169 | 34.9633
21:00 | 35.4996 | 35.0152
22:00 | 35.4304 | 34.9633
23:00 | 35.5515 | 34.9287
24:00 | 35.5169 | 34.9114
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.2989 | 6.3007
1:00 | 6.2782 | 6.3007
2:00 | 6.2834 | 6.3024
3:00 | 6.2834 | 6.2903
4:00 | 6.3041 | 6.2989
5:00 | 6.2937 | 6.2851
6:00 | 6.3007 | 6.2851
7:00 | 6.3197 | 6.2937
8:00 | 6.3076 | 6.2903
9:00 | 6.3059 | 6.292
10:00 | 6.2955 | 6.2851
11:00 | 6.3197 | 6.2972
12:00 | 6.3041 | 6.2885
13:00 | 6.2989 | 6.2851
14:00 | 6.3007 | 6.2972
15:00 | 6.2955 | 6.2903
16:00 | 6.3007 | 6.2868
17:00 | 6.292 | 6.2799
18:00 | 6.2989 | 6.2816
19:00 | 6.3041 | 6.2937
20:00 | 6.3007 | 6.2851
21:00 | 6.2937 | 6.2885
22:00 | 6.2989 | 6.2972
23:00 | 6.2937 | 6.2937
24:00 | 6.3041 | 6.2937

## Катыльгинская
Приложение 1 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Катыльгинская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 107.952 | 108.3672
1:00 | 107.7617 | 108.1769
2:00 | 107.9866 | 108.4018
3:00 | 107.7444 | 108.1596
4:00 | 107.6579 | 108.0904
5:00 | 107.8136 | 108.2288
6:00 | 107.7444 | 108.1596
7:00 | 107.7098 | 108.1077
8:00 | 107.7098 | 108.0558
9:00 | 107.8482 | 108.2288
10:00 | 107.7098 | 108.0731
11:00 | 107.8136 | 108.2115
12:00 | 107.6752 | 108.0904
13:00 | 107.8136 | 108.2288
14:00 | 107.7098 | 108.1423
15:00 | 107.8136 | 108.1942
16:00 | 107.7444 | 108.1769
17:00 | 107.6579 | 108.0731
18:00 | 108.0039 | 108.4191
19:00 | 107.7098 | 108.0731
20:00 | 107.9693 | 108.3845
21:00 | 107.7963 | 108.1596
22:00 | 107.9347 | 108.2807
23:00 | 107.7963 | 108.125
24:00 | 107.9174 | 108.2461
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 36.849 | 38.6309
1:00 | 36.8144 | 38.5963
2:00 | 36.9009 | 38.6136
3:00 | 36.8144 | 38.5617
4:00 | 36.7798 | 38.5444
5:00 | 36.849 | 38.5963
6:00 | 36.8317 | 38.5617
7:00 | 36.7971 | 38.579
8:00 | 36.7971 | 38.5444
9:00 | 36.849 | 38.5963
10:00 | 36.8144 | 38.5617
11:00 | 36.849 | 38.6136
12:00 | 36.8144 | 38.5617
13:00 | 36.7971 | 38.579
14:00 | 36.7625 | 38.4925
15:00 | 36.7971 | 38.5271
16:00 | 36.7625 | 38.5098
17:00 | 36.7279 | 38.4579
18:00 | 36.849 | 38.579
19:00 | 36.7106 | 38.4406
20:00 | 36.7971 | 38.5444
21:00 | 36.7279 | 38.4579
22:00 | 36.7625 | 38.5098
23:00 | 36.6933 | 38.4752
24:00 | 36.7452 | 38.4579
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.3301 | 6.3283
1:00 | 6.3249 | 6.318
2:00 | 6.3335 | 6.3266
3:00 | 6.318 | 6.3162
4:00 | 6.3162 | 6.3128
5:00 | 6.3249 | 6.3249
6:00 | 6.318 | 6.318
7:00 | 6.3145 | 6.3162
8:00 | 6.3162 | 6.3145
9:00 | 6.3231 | 6.3214
10:00 | 6.318 | 6.3145
11:00 | 6.3214 | 6.3214
12:00 | 6.3162 | 6.3145
13:00 | 6.3197 | 6.3162
14:00 | 6.3145 | 6.3041
15:00 | 6.3197 | 6.3076
16:00 | 6.318 | 6.3059
17:00 | 6.3145 | 6.2972
18:00 | 6.3353 | 6.318
19:00 | 6.3145 | 6.2972
20:00 | 6.3301 | 6.3145
21:00 | 6.3197 | 6.2989
22:00 | 6.3283 | 6.3076
23:00 | 6.3197 | 6.3007
24:00 | 6.3214 | 6.3007

## Григорьевская
Приложение 1 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Григорьевская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 118.7126 | 118.5569
1:00 | 118.6088 | 118.4877
2:00 | 118.6261 | 118.4704
3:00 | 118.5223 | 118.3666
4:00 | 118.4012 | 118.2455
5:00 | 118.2282 | 118.0379
6:00 | 118.0379 | 117.8649
7:00 | 118.2455 | 118.0379
8:00 | 118.3147 | 118.1417
9:00 | 118.3493 | 118.1936
10:00 | 118.3666 | 118.1763
11:00 | 118.4531 | 118.2801
12:00 | 118.2801 | 118.1071
13:00 | 118.0725 | 117.8995
14:00 | 118.1071 | 117.8822
15:00 | 118.2109 | 118.0206
16:00 | 118.0206 | 117.7957
17:00 | 118.0206 | 117.8303
18:00 | 118.1071 | 117.9341
19:00 | 118.1936 | 118.0033
20:00 | 118.4704 | 118.2974
21:00 | 118.5569 | 118.3839
22:00 | 118.3839 | 118.1936
23:00 | 118.4012 | 118.2109
24:00 | 118.3839 | 118.2109
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 37.7313 | 37.195
1:00 | 37.714 | 37.1604
2:00 | 37.7313 | 37.1604
3:00 | 37.6794 | 37.1258
4:00 | 37.6275 | 37.1258
5:00 | 37.5929 | 37.0393
6:00 | 37.5583 | 37.0047
7:00 | 37.5929 | 37.0739
8:00 | 37.6102 | 37.0739
9:00 | 37.6448 | 37.1085
10:00 | 37.6448 | 37.0739
11:00 | 37.6794 | 37.1258
12:00 | 37.6275 | 37.0739
13:00 | 37.5583 | 36.9701
14:00 | 37.5583 | 36.9701
15:00 | 37.5583 | 36.9874
16:00 | 37.5237 | 36.9528
17:00 | 37.5237 | 36.9355
18:00 | 37.5583 | 36.9701
19:00 | 37.5583 | 36.9874
20:00 | 37.6621 | 37.0912
21:00 | 37.6967 | 37.1085
22:00 | 37.6102 | 37.0566
23:00 | 37.6275 | 37.0566
24:00 | 37.6275 | 37.0566
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.1623 | 6.2107
1:00 | 6.1605 | 6.2055
2:00 | 6.1657 | 6.2038
3:00 | 6.1571 | 6.1969
4:00 | 6.1502 | 6.2003
5:00 | 6.1432 | 6.1865
6:00 | 6.138 | 6.183
7:00 | 6.1467 | 6.1934
8:00 | 6.1467 | 6.1934
9:00 | 6.1571 | 6.1986
10:00 | 6.1502 | 6.1986
11:00 | 6.1623 | 6.2142
12:00 | 6.1519 | 6.209
13:00 | 6.1432 | 6.2003
14:00 | 6.145 | 6.2003
15:00 | 6.1415 | 6.2055
16:00 | 6.1398 | 6.202
17:00 | 6.1398 | 6.2038
18:00 | 6.1415 | 6.209
19:00 | 6.1432 | 6.2107
20:00 | 6.1588 | 6.228
21:00 | 6.1657 | 6.2332
22:00 | 6.1519 | 6.2263
23:00 | 6.1536 | 6.2263
24:00 | 6.1536 | 6.2245

## Новый Васюган
Приложение 1 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Новый Васюган
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Новый Васюган.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 110.0453 | 109.7512
1:00 | 110.0799 | 109.4052
2:00 | 110.0453 | 109.3879
3:00 | 109.9415 | 109.3533
4:00 | 109.9934 | 109.5955
5:00 | 109.8204 | 109.1111
6:00 | 109.682 | 109.3879
7:00 | 109.9242 | 109.4917
8:00 | 109.9069 | 109.0592
9:00 | 109.9761 | 109.682
10:00 | 109.8723 | 109.7166
11:00 | 109.8377 | 109.4744
12:00 | 109.7685 | 109.5609
13:00 | 109.9761 | 109.4571
14:00 | 109.9242 | 109.3706
15:00 | 109.7685 | 109.0592
16:00 | 109.6647 | 109.1976
17:00 | 109.855 | 109.2495
18:00 | 109.9934 | 109.1284
19:00 | 110.0107 | 110.3567
20:00 | 109.9242 | 109.5609
21:00 | 109.8377 | 109.3879
22:00 | 109.9415 | 109.4052
23:00 | 109.8723 | 109.5609
24:00 | 109.9415 | 109.3533
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Новый Васюган.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-10 | 2С-10
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 10.1 | 10.1
1:00 | 10.1 | 10.1
2:00 | 10.1 | 10.1
3:00 | 10.1 | 10.1
4:00 | 10.1 | 10.1
5:00 | 10.1 | 10.1
6:00 | 10.1 | 10.1
7:00 | 10.1 | 10.1
8:00 | 10.1 | 10.1
9:00 | 10.1 | 10.1
10:00 | 10.1 | 10.1
11:00 | 10.1 | 10.1
12:00 | 10.1 | 10.1
13:00 | 10.1 | 10.1
14:00 | 10.1 | 10.1
15:00 | 10.1 | 10.1
16:00 | 10.1 | 10.1
17:00 | 10.1 | 10.1
18:00 | 10.1 | 10.1
19:00 | 10.1 | 10.1
20:00 | 10.1 | 10.1
21:00 | 10.1 | 10.1
22:00 | 10.1 | 10.1
23:00 | 10.1 | 10.1
24:00 | 10.1 | 10.1

## ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
Приложение 1 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская".
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 38.1119 | 37.5929
1:00 | 38.1119 | 37.5929
2:00 | 38.1119 | 37.5929
3:00 | 38.0946 | 37.5583
4:00 | 38.1465 | 37.5929
5:00 | 38.0773 | 37.541
6:00 | 38.06 | 37.5064
7:00 | 38.0946 | 37.541
8:00 | 38.0773 | 37.5583
9:00 | 38.0946 | 37.5583
10:00 | 38.0773 | 37.541
11:00 | 38.0773 | 37.541
12:00 | 38.0946 | 37.5237
13:00 | 38.1119 | 37.5583
14:00 | 38.1119 | 37.5583
15:00 | 38.0773 | 37.5237
16:00 | 38.0254 | 37.5064
17:00 | 38.0427 | 37.541
18:00 | 38.0773 | 37.6102
19:00 | 38.0773 | 37.6794
20:00 | 38.0427 | 37.6621
21:00 | 38.0773 | 37.6967
22:00 | 38.0773 | 37.6967
23:00 | 38.0427 | 37.714
24:00 | 38.06 | 37.7313

## ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
Приложение 1 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ОРУ-35 ГТЭС "Игольская".
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 35.4 | 35.4
1:00 | 35.3 | 35.3
2:00 | 35.4 | 35.4
3:00 | 35.3 | 35.3
4:00 | 35.4 | 35.3
5:00 | 35.5 | 35.3
6:00 | 35.4 | 35.3
7:00 | 35.5 | 35.3
8:00 | 35.5 | 35.3
9:00 | 35.5 | 35.3
10:00 | 35.5 | 35.4
11:00 | 35.5 | 35.4
12:00 | 35.5 | 35.4
13:00 | 35.5 | 35.4
14:00 | 35.5 | 35.4
15:00 | 35.5 | 35.4
16:00 | 35.5 | 35.4
17:00 | 35.5 | 35.4
18:00 | 35.5 | 35.4
19:00 | 35.5 | 35.4
20:00 | 35.5 | 35.4
21:00 | 35.5 | 35.4
22:00 | 35.5 | 35.4
23:00 | 35.5 | 35.4
24:00 | 35.5 | 35.4

## Черемшанская
Приложение 1 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Черемшанская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 108.5056 | -
1:00 | 108.2461 | -
2:00 | 108.2634 | -
3:00 | 108.2115 | -
4:00 | 108.1769 | -
5:00 | 108.125 | -
6:00 | 108.1596 | -
7:00 | 107.9693 | -
8:00 | 108.1423 | -
9:00 | 108.1596 | -
10:00 | 107.9693 | -
11:00 | 108.1423 | -
12:00 | 108.2807 | -
13:00 | 108.4191 | -
14:00 | 108.2807 | -
15:00 | 108.2115 | -
16:00 | 108.3845 | -
17:00 | 108.3845 | -
18:00 | 108.2807 | -
19:00 | 108.3672 | -
20:00 | 108.4191 | -
21:00 | 108.4191 | -
22:00 | 108.4191 | -
23:00 | 108.3326 | -
24:00 | 108.5056 | -
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 35.3705 | 36.7416
1:00 | 35.3584 | 36.703
2:00 | 35.34 | 36.726
3:00 | 35.2918 | 36.7038
4:00 | 35.3046 | 36.6642
5:00 | 35.2505 | 36.7125
6:00 | 35.2781 | 36.6985
7:00 | 35.1529 | 36.6592
8:00 | 35.2434 | 36.7244
9:00 | 35.2933 | 36.7007
10:00 | 35.1692 | 36.6996
11:00 | 35.2255 | 36.7354
12:00 | 35.3077 | 36.766
13:00 | 35.4202 | 36.7154
14:00 | 35.3568 | 36.6582
15:00 | 35.3282 | 36.6431
16:00 | 35.4319 | 36.6291
17:00 | 35.3576 | 36.7015
18:00 | 35.3454 | 36.6576
19:00 | 35.4217 | 36.6145
20:00 | 35.4245 | 36.6521
21:00 | 35.3911 | 36.6589
22:00 | 35.4258 | 36.6421
23:00 | 35.4081 | 36.5991
24:00 | 35.4338 | 36.6482
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.2946 | 6.2774
1:00 | 6.2996 | 6.2812
2:00 | 6.295 | 6.2768
3:00 | 6.28 | 6.2667
4:00 | 6.2881 | 6.2714
5:00 | 6.2676 | 6.266
6:00 | 6.2726 | 6.2718
7:00 | 6.2454 | 6.2508
8:00 | 6.2682 | 6.2642
9:00 | 6.3179 | 6.2365
10:00 | 6.2886 | 6.2135
11:00 | 6.3021 | 6.2201
12:00 | 6.3207 | 6.2383
13:00 | 6.3149 | 6.2921
14:00 | 6.3035 | 6.2794
15:00 | 6.2996 | 6.2759
16:00 | 6.3229 | 6.2986
17:00 | 6.3004 | 6.2779
18:00 | 6.3 | 6.2799
19:00 | 6.3215 | 6.2926
20:00 | 6.3175 | 6.2933
21:00 | 6.309 | 6.285
22:00 | 6.3188 | 6.2939
23:00 | 6.316 | 6.2922
24:00 | 6.3171 | 6.2946