## Лист1
Приложение к письму
Представительства АО "СО ЕЭС" в Томской обл.
от 29.09.2016 г. № П16-а-27
| Граница субъектов РФ | Наименование присоединения, класс напряжения,кВ | Наличие прибора учета, место установки | Периодичность снятия показаний | Принадлежность прибора учета (АСКУЭ или технический учет) | Наличие ТИ (место установки и тип преобразователя)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Пример | Томская/Тюменская Томская/ХМАО Томская/Кемеровская | ВЛ 6 кВ ПС № 201 фидер 201-10 | ПС 35/6 кВ №201 (ХМАО) | 1раз/сутки | АСКУЭ
ПС 110/35/6 "Вахская"
ОРУ-35 кВ
|  | 1 ЦЛ |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 2 ЦЛ |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 3 ЦЛ |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 4 ЦЛ |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 5 ЦЛ |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 6 ЦЛ |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 7 ЦЛ |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 8 ЦЛ |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ЗРУ-6 кВ
|  | яч.1 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.2 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.4 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.9 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.15 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.18 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.22 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.23 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 110/35/6 "Григорьевская"
|  | ввод-110 Т1 (СС 3) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ввод-110 Т2 (СС 4) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 110/35/6 "Игольская"
|  | ОМВ-110 кВ (обходная линия) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ОРУ-35 кВ (прям)
|  | ЛС-1 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ЛС-2 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ЗРУ-6 кВ (прям)
|  | ОПУ-2 ТСН-4 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ОПУ-2 ТСН-3 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | Ввод-6 Т1 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | Ввод-6 Т2 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ОРУ-110 кВ
|  | яч.2(С140) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.1(С 141) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 110/35/6 "Катыльгинская"
|  | С-91(прям) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | С-92 (прям) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | С-91п (прям) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | С-92п (прям) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ОМВ 110 (прям) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 110/6 "Ломовая"
ЗРУ-6 кВ
|  | яч.7 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.8 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 110/35/6 "Лугинецкая"
ОРУ-35 кВ
|  | ЦЛ-5 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ЦЛ-6 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ЦЛ-8 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ЦЛ-9 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ЦЛ-11 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ЦЛ-12 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ЗРУ-6 кВ
|  | яч.2 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.13 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.14 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.17 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 110/35/6 "Малореченская"
ОПУ-35 кВ
|  | 1цл |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 2цл |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 4цл |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 5цл |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 110/35/6 "Останинская"
ОПУ-35 кВ
|  | 2цл |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 5цл |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ЗРУ-6 кВ
|  | яч.5 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.7 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.8 |  |  |  |  | Нет в АСКУЭ
|  | яч.11 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 110/35/6 "Первомайская"
ОРУ-110 кВ
|  | ввод-110 Т1 (С-92) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ввод-110 Т2 (С-91) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ТСН1 (-) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | ТСН2 (-) |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 220/10 "Раскино"
ЗРУ-10 кВ
|  | яч.4 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.14 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 220/110/35/6 "Советско-Соснинская"
ОПУ-35 кВ
|  | В-35 Т-1 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | В-35 Т-2 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ЗРУ-6 кВ
|  | яч.6 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.11 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.30 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.31 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | яч.41 |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
ПС 110/35/6 "Стрежевская"
ОРУ-35 кВ
|  | 12ц |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
|  | 9ц |  | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует

## Лист1 (2)
Приложение к письму
Представительства АО "СО ЕЭС" в Томской обл.
от 29.09.2016 г. № П16-а-27
Граница субъектов РФ | Наименование присоединения, класс напряжения,кВ | Наличие прибора учета, место установки | Периодичность снятия показаний | Принадлежность прибора учета (АСКУЭ или технический учет) | Наличие ТИ (место установки и тип преобразователя)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Томская/Тюменская Томская/ХМАО Томская/Кемеровская | ВЛ 6 кВ ПС № 201 фидер 201-10 | ПС 35/6 кВ №201 (ХМАО) |  |  |  | Пример
ХМАО/Томская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-1 | ПС 110 "Григорьевская" (ХМАО) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.1 ОМЬ-11.6
ХМАО/Томская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-10 | ПС 110 Григорьевская (ХМАО) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.10 ОМЬ-11.6
ХМАО/Томская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 | ПС 110 Григорьевская (ХМАО) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.5 ОМЬ-11.6
ХМАО/Томская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-14 | ПС 110 Григорьевская (ХМАО) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.14 ОМЬ-11.6
Томская/ХМАО | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 | ПС 110 Малореченская (Томская область) | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
Томская/ХМАО | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 | ПС 110 Малореченская (Томская область) | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
Томская/ХМАО | ВЛ-35 кВ Ц-1 | ПС 220 Советско Соснинская (Томская область) | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
Томская/ХМАО | ВЛ-35 кВ Ц-2 | ПС 220 Советско Соснинская (Томская область) | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
Томская/ХМАО | ВЛ-35 кВ Ц-7 | ПС 220 Советско Соснинская (Томская область) | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
Томская/ХМАО | ВЛ-35 кВ Ц-8 | ПС 220 Советско Соснинская (Томская область) | 1раз/30 мин | АСКУЭ | Отсутствует
Томская/ХМАО | ВЛ-6 кВ Ф.О-21 | РУ-6кВ "Очистные Сооружения" (Томская область) |  |  |  | Нет в АСТУЭ (не обвязаны)
Томская/ХМАО | ВЛ-6 кВ Ф.О-31 | РУ-6кВ "Очистные Сооружения" (Томская область) |  |  |  | Нет в АСТУЭ (не обвязаны)
ХМАО/Томская | ВЛ-6 кВ Ф.О-29 | РУ-6кВ "Очистные Сооружения" (Томская область) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.29 Преобразователь измерительный переменного тока ОМЬ-4
Томская/ХМАО | ВЛ-6 кВ Ф.2-17 | ПС 35/6 кВ №102 (Томская область) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.17 ОМЬ-11.6
Томская/ХМАО | ВЛ-6 кВ Ф.2-12 | ПС 35/6 кВ №102 (Томская область) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.12 ОМЬ-11.6
ХМАО/Томская | ВЛ-6 кВ Ф.3-11 | ПС 35/6 кВ №103 (Томская область) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.11 БИМ
Томская/ХМАО | ВЛ-6 кВ Ф.5-5 | ПС 35/6 кВ №105 (Томская область) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.5 ОМЬ-11.6
Томская/ХМАО | ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 | ПС110 Первомайская (Томская область) |  |  |  | Нет в АСТУЭ (не обвязаны)
Томская/ХМАО | ВЛ-35 кВ ЦЛ-10 | ПС110 Первомайская (Томская область) |  |  |  | Нет в АСТУЭ (не обвязаны)
Томская/ХМАО | ВЛ-6 кВ Ф.17-10 | ПС 35/6кВ №417 (Томская область) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.10 КПР-01
Томская/ХМАО | ВЛ-6 кВ Ф.17-4 | ПС 35/6кВ №417 (Томская область) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.4 КПР-01
Томская/ХМАО | ВЛ-6 кВ Ф.17-09 | ПС 35/6кВ №417 (Томская область) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.9 КПР-01
ХМАО/Томская | ВЛ-6 кВ Ф.16-12 | ПС 35/6кВ №416 (ХМАО) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.12 БИМ
ХМАО/Томская | ВЛ-6 кВ Ф.16-17 | ПС 35/6кВ №416 (ХМАО) | 1раз/30 мин | Технический учет | яч.17 БИМ