## приложение1_мощность
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 17.12.2014 г.
ОАО "Томскнефть" ВНК
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
ПС 110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | U | кВ | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
|  | Р | МВт | 1.8536 | 1.827 | 1.8508 | 1.855 | 1.8508 | 1.848 | 1.848 | 1.8494 | 1.8354 | 1.8424 | 1.8578 | 1.855 | 1.855 | 1.8564 | 1.855 | 1.8382 | 1.7934 | 1.8494 | 1.8564 | 1.8578 | 1.8592 | 1.862 | 1.8368 | 1.8662
|  | Q | Мвар | 0.308 | 0.3052 | 0.3066 | 0.3066 | 0.308 | 0.3052 | 0.3066 | 0.3066 | 0.2996 | 0.2982 | 0.3066 | 0.3038 | 0.2996 | 0.294 | 0.2912 | 0.2884 | 0.2576 | 0.2912 | 0.2982 | 0.2996 | 0.3052 | 0.3122 | 0.308 | 0.3122
|  | I | А | 30.1 | 29.6 | 30 | 30.1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.7 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30 | 29.8 | 29 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 29.8 | 30.3
|  | tgφ |  | 0.16616 | 0.16705 | 0.16566 | 0.16528 | 0.16641 | 0.16515 | 0.16591 | 0.16578 | 0.16323 | 0.16185 | 0.16503 | 0.16377 | 0.16151 | 0.15837 | 0.15698 | 0.15689 | 0.14364 | 0.15746 | 0.16063 | 0.16127 | 0.16416 | 0.16767 | 0.16768 | 0.16729
|  | cosφ |  | 0.98647 | 0.98633 | 0.98655 | 0.98661 | 0.98643 | 0.98664 | 0.98651 | 0.98653 | 0.98694 | 0.98715 | 0.98665 | 0.98685 | 0.98721 | 0.98769 | 0.9879 | 0.98792 | 0.98984 | 0.98783 | 0.98734 | 0.98724 | 0.98679 | 0.98623 | 0.98623 | 0.98629
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | U | кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
|  | Р | МВт | 0.3864 | 0.3878 | 0.3878 | 0.3864 | 0.3864 | 0.3864 | 0.3836 | 0.385 | 0.385 | 0.3864 | 0.3794 | 0.371 | 0.3752 | 0.3724 | 0.3724 | 0.3724 | 0.371 | 0.371 | 0.371 | 0.3724 | 0.3696 | 0.371 | 0.371 | 0.3738
|  | Q | Мвар | -0.1078 | -0.1064 | -0.1078 | -0.1078 | -0.1078 | -0.1064 | -0.1092 | -0.1106 | -0.1078 | -0.1092 | -0.1134 | -0.1176 | -0.1148 | -0.1162 | -0.1176 | -0.1176 | -0.1162 | -0.119 | -0.119 | -0.1162 | -0.1176 | -0.119 | -0.119 | -0.1162
|  | I | А | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
|  | tgφ |  | -0.27899 | -0.27437 | -0.27798 | -0.27899 | -0.27899 | -0.27536 | -0.28467 | -0.28727 | -0.28 | -0.28261 | -0.29889 | -0.31698 | -0.30597 | -0.31203 | -0.31579 | -0.31579 | -0.31321 | -0.32075 | -0.32075 | -0.31203 | -0.31818 | -0.32075 | -0.32075 | -0.31086
|  | cosφ |  | 0.96322 | 0.96436 | 0.96347 | 0.96322 | 0.96322 | 0.96412 | 0.96179 | 0.96113 | 0.96296 | 0.96231 | 0.95812 | 0.95326 | 0.95624 | 0.95461 | 0.95358 | 0.95358 | 0.95429 | 0.95222 | 0.95222 | 0.95461 | 0.95293 | 0.95222 | 0.95222 | 0.95492
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | U | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | Р | МВт | 2.0268 | 2.0282 | 2.0736 | 2.0758 | 2.0405 | 2.0239 | 2.0275 | 2.0304 | 2.0462 | 2.0369 | 2.0038 | 1.9742 | 1.8 | 1.8223 | 1.9001 | 2.0434 | 2.0794 | 2.0326 | 2.0304 | 2.0254 | 2.0362 | 2.0362 | 2.034 | 2.0326
|  | Q | Мвар | 0.91872 | 0.92664 | 0.95544 | 0.9648 | 0.94536 | 0.7308 | 0.40176 | 0.40392 | 0.42264 | 0.43488 | 0.43776 | 0.42696 | 0.50904 | 0.54288 | 0.59256 | 0.62784 | 0.61704 | 0.594 | 0.59472 | 0.59904 | 0.61344 | 0.62712 | 0.63648 | 0.6336
|  | I | А | 207.2 | 207.6 | 212.6 | 213.2 | 209.4 | 200.4 | 192.5 | 192.8 | 194.6 | 194 | 191 | 188.1 | 174.2 | 177.1 | 185.3 | 199.1 | 202 | 197.2 | 197 | 196.7 | 198 | 198.4 | 198.5 | 198.3
|  | tgφ |  | 0.45329 | 0.45687 | 0.46076 | 0.46479 | 0.4633 | 0.36108 | 0.19815 | 0.19894 | 0.20654 | 0.2135 | 0.21847 | 0.21627 | 0.2828 | 0.29791 | 0.31186 | 0.30726 | 0.29675 | 0.29224 | 0.29291 | 0.29577 | 0.30127 | 0.30799 | 0.31292 | 0.31173
|  | cosφ |  | 0.9108 | 0.90957 | 0.90823 | 0.90683 | 0.90735 | 0.94056 | 0.98093 | 0.98078 | 0.97933 | 0.97796 | 0.97696 | 0.9774 | 0.96226 | 0.95838 | 0.95465 | 0.9559 | 0.95868 | 0.95985 | 0.95968 | 0.95894 | 0.95749 | 0.9557 | 0.95437 | 0.95469
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | U | кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Р | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Q | Мвар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | I | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | tgφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | cosφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[20 empty] | Заместитель управляющего директора - главный инженер |  |  |  |  | Кинаш О .А.
исп. Тельманова Л.С.
тел.: (38259) 66034

## приложение 2_Энергия
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 17.12.2014 г.
ОАО "Томскнефть" ВНК
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | W | МВт*ч | 1.8536 | - | 1.827 | - | 1.8508 | - | 1.855 | - | 1.8508 | - | 1.848 | - | 1.848 | - | 1.8494 | - | 1.8354 | - | 1.8424 | - | 1.8578 | - | 1.855 | - | 1.855 | - | 1.8564 | - | 1.855 | - | 1.8382 | - | 1.7934 | - | 1.8494 | - | 1.8564 | - | 1.8578 | - | 1.8592 | - | 1.862 | - | 1.8368 | - | 1.8662 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.308 | - | 0.3052 | - | 0.3066 | - | 0.3066 | - | 0.308 | - | 0.3052 | - | 0.3066 | - | 0.3066 | - | 0.2996 | - | 0.2982 | - | 0.3066 | - | 0.3038 | - | 0.2996 | - | 0.294 | - | 0.2912 | - | 0.2884 | - | 0.2576 | - | 0.2912 | - | 0.2982 | - | 0.2996 | - | 0.3052 | - | 0.3122 | - | 0.308 | - | 0.3122 | -
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | W | МВт*ч | 0.3864 | - | 0.3878 | - | 0.3878 | - | 0.3864 | - | 0.3864 | - | 0.3864 | - | 0.3836 | - | 0.385 | - | 0.385 | - | 0.3864 | - | 0.3794 | - | 0.371 | - | 0.3752 | - | 0.3724 | - | 0.3724 | - | 0.3724 | - | 0.371 | - | 0.371 | - | 0.371 | - | 0.3724 | - | 0.3696 | - | 0.371 | - | 0.371 | - | 0.3738 | -
|  | Var | Мвар*ч | - | 0.1078 | - | 0.1064 | - | 0.1078 | - | 0.1078 | - | 0.1078 | - | 0.1064 | - | 0.1092 | - | 0.1106 | - | 0.1078 | - | 0.1092 | - | 0.1134 | - | 0.1176 | - | 0.1148 | - | 0.1162 | - | 0.1176 | - | 0.1176 | - | 0.1162 | - | 0.119 | - | 0.119 | - | 0.1162 | - | 0.1176 | - | 0.119 | - | 0.119 | - | 0.1162
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | W | МВт*ч | 2.0268 | - | 2.0282 | - | 2.0736 | - | 2.0758 | - | 2.0405 | - | 2.0239 | - | 2.0275 | - | 2.0304 | - | 2.0462 | - | 2.0369 | - | 2.0038 | - | 1.9742 | - | 1.8 | - | 1.8223 | - | 1.9001 | - | 2.0434 | - | 2.0794 | - | 2.0326 | - | 2.0304 | - | 2.0254 | - | 2.0362 | - | 2.0362 | - | 2.034 | - | 2.0326 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.91872 | - | 0.92664 | - | 0.95544 | - | 0.9648 | - | 0.94536 | - | 0.7308 | - | 0.40176 | - | 0.40392 | - | 0.42264 | - | 0.43488 | - | 0.43776 | - | 0.42696 | - | 0.50904 | - | 0.54288 | - | 0.59256 | - | 0.62784 | - | 0.61704 | - | 0.594 | - | 0.59472 | - | 0.59904 | - | 0.61344 | - | 0.62712 | - | 0.63648 | - | 0.6336 | -
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | W | МВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Var | Мвар*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[40 empty] | Заместитель управляющего директора - главный инженер | [7 empty] | Кинаш О .А.
исп. Тельманова Л.С.
тел.: (38259) 66034