## Мощность ТН ВНК_РН-Эн.
Приложение №1
к письму №01/964 от 04.06.2019
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
АО "Томскнефть" ВНК
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | U | кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
|  | Р | МВт | 2.303 | 2.325 | 2.31 | 2.327 | 2.324 | 2.306 | 2.251 | 1.966 | 2.371 | 2.368 | 2.357 | 2.361 | 2.371 | 2.365 | 2.38 | 2.36 | 2.369 | 2.391 | 2.337 | 2.373 | 2.366 | 2.38 | 2.379 | 2.375
|  | Q | Мвар | 1.375 | 1.398 | 1.388 | 1.403 | 1.388 | 1.386 | 1.35 | 1.207 | 1.397 | 1.393 | 1.403 | 1.391 | 1.4 | 1.395 | 1.39 | 1.39 | 1.393 | 1.407 | 1.381 | 1.405 | 1.396 | 1.407 | 1.406 | 1.412
|  | I | А | 40.5 | 41 | 40.7 | 41.1 | 40.9 | 40.7 | 39.7 | 34.9 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 41.6 | 41.5 | 41.7 | 41.4 | 41.5 | 41.9 | 41 | 41.7 | 41.5 | 41.8 | 41.8 | 41.8
|  | tgφ |  | 0.59705 | 0.60129 | 0.60087 | 0.60292 | 0.59725 | 0.60104 | 0.59973 | 0.61394 | 0.5892 | 0.58826 | 0.59525 | 0.58916 | 0.59047 | 0.58985 | 0.58403 | 0.58898 | 0.58801 | 0.58846 | 0.59093 | 0.59208 | 0.59003 | 0.59118 | 0.591 | 0.59453
|  | cosφ |  | 0.85861 | 0.857 | 0.85717 | 0.85639 | 0.85853 | 0.8571 | 0.85759 | 0.85221 | 0.86157 | 0.86192 | 0.85929 | 0.86159 | 0.86109 | 0.86133 | 0.86352 | 0.86165 | 0.86202 | 0.86185 | 0.86092 | 0.86049 | 0.86126 | 0.86083 | 0.86089 | 0.85956
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | U | кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
|  | Р | МВт | 0.847 | 0.857 | 0.856 | 0.859 | 0.851 | 0.853 | 0.818 | 0.84 | 0.856 | 0.58 | 0.557 | 0.56 | 0.555 | 0.523 | 0.601 | 0.857 | 0.87 | 0.871 | 0.865 | 0.873 | 0.866 | 0.86 | 0.861 | 0.859
|  | Q | Мвар | 0.469 | 0.475 | 0.474 | 0.479 | 0.472 | 0.472 | 0.441 | 0.463 | 0.471 | 0.369 | 0.371 | 0.374 | 0.374 | 0.369 | 0.383 | 0.466 | 0.476 | 0.476 | 0.473 | 0.479 | 0.477 | 0.475 | 0.476 | 0.476
|  | I | А | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14 | 14.5 | 14.8 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 9.7 | 10.8 | 14.7 | 15 | 15 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8
|  | tgφ |  | 0.55372 | 0.55426 | 0.55374 | 0.55763 | 0.55464 | 0.55334 | 0.53912 | 0.55119 | 0.55023 | 0.63621 | 0.66607 | 0.66786 | 0.67387 | 0.70554 | 0.63727 | 0.54376 | 0.54713 | 0.5465 | 0.54682 | 0.54868 | 0.55081 | 0.55233 | 0.55285 | 0.55413
|  | cosφ |  | 0.87484 | 0.87464 | 0.87483 | 0.87339 | 0.8745 | 0.87498 | 0.88023 | 0.87578 | 0.87613 | 0.84372 | 0.83228 | 0.83159 | 0.82928 | 0.8171 | 0.84331 | 0.87852 | 0.87728 | 0.87751 | 0.87739 | 0.8767 | 0.87592 | 0.87535 | 0.87516 | 0.87469
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | U | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | Р | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Q | Мвар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | I | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | tgφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | cosφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | U | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | Р | МВт | 2.325 | 2.325 | 2.339 | 2.337 | 2.337 | 2.296 | 2.257 | 2.231 | 2.235 | 2.206 | 2.174 | 2.171 | 2.343 | 2.31 | 2.324 | 2.322 | 2.314 | 2.33 | 2.349 | 2.355 | 2.378 | 2.369 | 2.358 | 2.366
|  | Q | Мвар | 0.341 | 0.348 | 0.351 | 0.338 | 0.334 | 0.397 | 0.519 | 0.517 | 0.526 | 0.514 | 0.501 | 0.503 | 0.327 | 0.315 | 0.32 | 0.314 | 0.312 | 0.33 | 0.336 | 0.333 | 0.349 | 0.349 | 0.342 | 0.355
|  | I | А | 218.8 | 218.9 | 220.2 | 219.9 | 219.8 | 217 | 215.7 | 213.3 | 213.8 | 210.9 | 207.8 | 207.5 | 220.3 | 217.1 | 218.5 | 218.2 | 217.4 | 219.1 | 221 | 221.5 | 223.8 | 223 | 221.9 | 222.8
|  | tgφ |  | 0.14667 | 0.14968 | 0.15006 | 0.14463 | 0.14292 | 0.17291 | 0.22995 | 0.23173 | 0.23535 | 0.233 | 0.23045 | 0.23169 | 0.13956 | 0.13636 | 0.13769 | 0.13523 | 0.13483 | 0.14163 | 0.14304 | 0.1414 | 0.14676 | 0.14732 | 0.14504 | 0.15004
|  | cosφ |  | 0.98941 | 0.98898 | 0.98893 | 0.9897 | 0.98994 | 0.98538 | 0.97457 | 0.97418 | 0.97341 | 0.97391 | 0.97446 | 0.97419 | 0.9904 | 0.99083 | 0.99065 | 0.99098 | 0.99103 | 0.99012 | 0.98992 | 0.99015 | 0.9894 | 0.98932 | 0.98965 | 0.98893
исп. Максимихин А.Д.
тел.: (38259) 66034

## Энергия ТН ВНК_РН-Эн.
Приложение №2
к письму №01/964 от 04.06.2019
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
АО "Томскнефть" ВНК
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | W | МВт*ч | 2.303 | - | 2.325 | - | 2.31 | - | 2.327 | - | 2.324 | - | 2.306 | - | 2.251 | - | 1.966 | - | 2.371 | - | 2.368 | - | 2.357 | - | 2.361 | - | 2.371 | - | 2.365 | - | 2.38 | - | 2.36 | - | 2.369 | - | 2.391 | - | 2.337 | - | 2.373 | - | 2.366 | - | 2.38 | - | 2.379 | - | 2.375 | -
|  | Var | Мвар*ч | 1.375 | - | 1.398 | - | 1.388 | - | 1.403 | - | 1.388 | - | 1.386 | - | 1.35 | - | 1.207 | - | 1.397 | - | 1.393 | - | 1.403 | - | 1.391 | - | 1.4 | - | 1.395 | - | 1.39 | - | 1.39 | - | 1.393 | - | 1.407 | - | 1.381 | - | 1.405 | - | 1.396 | - | 1.407 | - | 1.406 | - | 1.412 | -
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | W | МВт*ч | 0.847 | - | 0.857 | - | 0.856 | - | 0.859 | - | 0.851 | - | 0.853 | - | 0.818 | - | 0.84 | - | 0.856 | - | 0.58 | - | 0.557 | - | 0.56 | - | 0.555 | - | 0.523 | - | 0.601 | - | 0.857 | - | 0.87 | - | 0.871 | - | 0.865 | - | 0.873 | - | 0.866 | - | 0.86 | - | 0.861 | - | 0.859 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.469 | - | 0.475 | - | 0.474 | - | 0.479 | - | 0.472 | - | 0.472 | - | 0.441 | - | 0.463 | - | 0.471 | - | 0.369 | - | 0.371 | - | 0.374 | - | 0.374 | - | 0.369 | - | 0.383 | - | 0.466 | - | 0.476 | - | 0.476 | - | 0.473 | - | 0.479 | - | 0.477 | - | 0.475 | - | 0.476 | - | 0.476 | -
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | W | МВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Var | Мвар*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | W | МВт*ч | 2.325 | - | 2.325 | - | 2.339 | - | 2.337 | - | 2.337 | - | 2.296 | - | 2.257 | - | 2.231 | - | 2.235 | - | 2.206 | - | 2.174 | - | 2.171 | - | 2.343 | - | 2.31 | - | 2.324 | - | 2.322 | - | 2.314 | - | 2.33 | - | 2.349 | - | 2.355 | - | 2.378 | - | 2.369 | - | 2.358 | - | 2.366 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.341 | - | 0.348 | - | 0.351 | - | 0.338 | - | 0.334 | - | 0.397 | - | 0.519 | - | 0.517 | - | 0.526 | - | 0.514 | - | 0.501 | - | 0.503 | - | 0.327 | - | 0.315 | - | 0.32 | - | 0.314 | - | 0.312 | - | 0.33 | - | 0.336 | - | 0.333 | - | 0.349 | - | 0.349 | - | 0.342 | - | 0.355 | -
исп. Максимихин А.Д.
тел.: (38259) 66034