## приложение 1_мощность
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 21.06.2017 г.
ОАО "Томскнефть" ВНК
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | U | кВ | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
|  | Р | МВт | 2.178 | 2.17 | 2.165 | 2.157 | 2.151 | 2.135 | 2.135 | 2.137 | 2.14 | 2.139 | 2.135 | 2.142 | 2.152 | 2.151 | 2.152 | 2.153 | 2.151 | 2.14 | 2.158 | 2.153 | 2.152 | 2.142 | 2.156 | 2.154
|  | Q | Мвар | -0.067 | -0.076 | -0.066 | -0.049 | -0.038 | -0.092 | -0.099 | -0.101 | -0.096 | -0.097 | -0.113 | -0.1 | -0.107 | -0.108 | -0.103 | -0.109 | -0.115 | -0.134 | -0.125 | -0.133 | -0.137 | -0.137 | -0.124 | -0.141
|  | I | А | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.3 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 34.3 | 34.5 | 34.5
|  | tgφ |  | -0.030762 | -0.035023 | -0.030485 | -0.022717 | -0.017666 | -0.043091 | -0.04637 | -0.047263 | -0.04486 | -0.045348 | -0.052927 | -0.046685 | -0.049721 | -0.050209 | -0.047862 | -0.050627 | -0.053464 | -0.062617 | -0.057924 | -0.061774 | -0.063662 | -0.063959 | -0.057514 | -0.06546
|  | cosφ |  | 0.99953 | 0.99939 | 0.99954 | 0.99974 | 0.99984 | 0.99907 | 0.99893 | 0.99888 | 0.999 | 0.99897 | 0.9986 | 0.99891 | 0.99877 | 0.99874 | 0.99886 | 0.99872 | 0.99857 | 0.99805 | 0.99833 | 0.9981 | 0.99798 | 0.99796 | 0.99835 | 0.99786
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | U | кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
|  | Р | МВт | 0.422 | 0.439 | 0.436 | 0.425 | 0.446 | 0.424 | 0.441 | 0.446 | 0.434 | 0.399 | 0.121 | 0.12 | 0.366 | 0.456 | 0.431 | 0.455 | 0.431 | 0.44 | 0.445 | 0.424 | 0.447 | 0.428 | 0.439 | 0.442
|  | Q | Мвар | 0.39 | 0.406 | 0.406 | 0.394 | 0.411 | 0.389 | 0.403 | 0.416 | 0.404 | 0.391 | 0.15 | 0.148 | 0.345 | 0.407 | 0.382 | 0.405 | 0.379 | 0.387 | 0.392 | 0.376 | 0.398 | 0.381 | 0.392 | 0.394
|  | I | А | 8.7 | 9 | 9 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9 | 8.4 | 2.9 | 2.9 | 7.6 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 9 | 8.6 | 9 | 8.7 | 8.9 | 8.9
|  | tgφ |  | 0.92417 | 0.92483 | 0.93119 | 0.92706 | 0.92152 | 0.91745 | 0.91383 | 0.93274 | 0.93088 | 0.97995 | 1.2397 | 1.2333 | 0.94262 | 0.89254 | 0.88631 | 0.89011 | 0.87935 | 0.87955 | 0.8809 | 0.88679 | 0.89038 | 0.89019 | 0.89294 | 0.8914
|  | cosφ |  | 0.7344 | 0.73416 | 0.73184 | 0.73335 | 0.73537 | 0.73687 | 0.7382 | 0.73127 | 0.73195 | 0.71423 | 0.62785 | 0.6298 | 0.72767 | 0.74605 | 0.74837 | 0.74696 | 0.75096 | 0.75088 | 0.75038 | 0.74819 | 0.74686 | 0.74693 | 0.74591 | 0.74648
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | U | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | Р | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 2.05 | 2.041 | 2.045 | 2.022 | 2.002 | 2.006 | 2.003 | 2.023 | 2.042 | 2.043 | 2.048 | 2.045 | 2.055 | 2.054
|  | Q | Мвар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.241 | 0.231 | 0.23 | 0.222 | 0.213 | 0.214 | 0.208 | 0.211 | 0.217 | 0.231 | 0.236 | 0.241 | 0.254 | 0.254
|  | I | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.9 | 192.2 | 191.3 | 191.6 | 189.4 | 187.5 | 187.9 | 187.5 | 189.4 | 191.2 | 191.5 | 192 | 191.8 | 192.8 | 192.7
|  | tgφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.013559 | 0.11756 | 0.11318 | 0.11247 | 0.10979 | 0.10639 | 0.10668 | 0.10384 | 0.1043 | 0.10627 | 0.11307 | 0.11523 | 0.11785 | 0.1236 | 0.12366
|  | cosφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99991 | 0.99316 | 0.99366 | 0.99373 | 0.99403 | 0.99439 | 0.99436 | 0.99465 | 0.9946 | 0.9944 | 0.99367 | 0.99343 | 0.99313 | 0.99245 | 0.99244
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | Р | МВт | 2.145 | 2.147 | 2.155 | 2.136 | 2.116 | 2.116 | 2.114 | 2.122 | 2.114 | 1.514 | 0.044 | 0.041 | 0.08 | 0.089 | 0.083 | 0.062 | 0.063 | 0.057 | 0.053 | 0.045 | 0.047 | 0.036 | 0.033 | 0.031
|  | Q | Мвар | 0.476 | 0.496 | 0.503 | 0.493 | 0.465 | 0.454 | 0.435 | 0.432 | 0.434 | 0.384 | 0.076 | 0.075 | 0.103 | 0.109 | 0.102 | 0.08 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 0.074 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.072
|  | I | А | 208 | 208.6 | 209.4 | 207.5 | 205.1 | 204.8 | 204.3 | 205 | 204.3 | 147.8 | 8.3 | 8.1 | 12.3 | 13.3 | 12.4 | 9.6 | 9.5 | 9 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4
|  | tgφ |  | 0.22191 | 0.23102 | 0.23341 | 0.23081 | 0.21975 | 0.21456 | 0.20577 | 0.20358 | 0.2053 | 0.25363 | 1.7273 | 1.8293 | 1.2875 | 1.2247 | 1.2289 | 1.2903 | 1.2381 | 1.3333 | 1.4528 | 1.6444 | 1.5319 | 2 | 2.1515 | 2.3226
|  | cosφ |  | 0.97625 | 0.97434 | 0.97382 | 0.97438 | 0.97669 | 0.97775 | 0.97948 | 0.9799 | 0.97957 | 0.96931 | 0.50104 | 0.47967 | 0.61341 | 0.63246 | 0.63117 | 0.61257 | 0.62834 | 0.6 | 0.56698 | 0.51958 | 0.54662 | 0.44721 | 0.42149 | 0.39546
[20 empty] | Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |  |  | Ломакин Д.В.
исп. Максимихин А.Д.
тел.: (38259) 66034

## приложение 2_Энергия
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 21.06.2017 г.
ОАО "Томскнефть" ВНК
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | W | МВт*ч | 2.178 | - | 2.17 | - | 2.165 | - | 2.157 | - | 2.151 | - | 2.135 | - | 2.135 | - | 2.137 | - | 2.14 | - | 2.139 | - | 2.135 | - | 2.142 | - | 2.152 | - | 2.151 | - | 2.152 | - | 2.153 | - | 2.151 | - | 2.14 | - | 2.158 | - | 2.153 | - | 2.152 | - | 2.142 | - | 2.156 | - | 2.154 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.02 | 0.087 | 0.012 | 0.088 | 0.024 | 0.09 | 0.025 | 0.074 | 0.035 | 0.073 | 0.003 | 0.095 | - | 0.099 | - | 0.101 | 0.003 | 0.099 | 0.003 | 0.1 | - | 0.113 | 0.005 | 0.105 | 0.004 | 0.111 | 0.002 | 0.11 | 0.005 | 0.108 | - | 0.109 | 0.006 | 0.121 | - | 0.134 | 0.003 | 0.128 | 0.001 | 0.134 | - | 0.137 | - | 0.137 | 0.009 | 0.133 | 0.002 | 0.143
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | W | МВт*ч | 0.422 | - | 0.439 | - | 0.436 | - | 0.425 | - | 0.446 | - | 0.424 | - | 0.441 | - | 0.446 | - | 0.434 | - | 0.399 | - | 0.121 | - | 0.12 | - | 0.366 | - | 0.456 | - | 0.431 | - | 0.455 | - | 0.431 | - | 0.44 | - | 0.445 | - | 0.424 | - | 0.447 | - | 0.428 | - | 0.439 | - | 0.442 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.39 | - | 0.406 | - | 0.406 | - | 0.394 | - | 0.411 | - | 0.389 | - | 0.403 | - | 0.416 | - | 0.404 | - | 0.391 | - | 0.15 | - | 0.148 | - | 0.345 | - | 0.407 | - | 0.382 | - | 0.405 | - | 0.379 | - | 0.387 | - | 0.392 | - | 0.376 | - | 0.398 | - | 0.381 | - | 0.392 | - | 0.394 | -
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | W | МВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | - | 2.05 | - | 2.041 | - | 2.045 | - | 2.022 | - | 2.002 | - | 2.006 | - | 2.003 | - | 2.023 | - | 2.042 | - | 2.043 | - | 2.048 | - | 2.045 | - | 2.055 | - | 2.054 | -
|  | Var | Мвар*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.064 | 0.056 | 0.241 | - | 0.231 | - | 0.23 | - | 0.222 | - | 0.213 | - | 0.214 | - | 0.208 | - | 0.211 | - | 0.217 | - | 0.231 | - | 0.236 | - | 0.241 | - | 0.254 | - | 0.254 | -
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | W | МВт*ч | 2.145 | - | 2.147 | - | 2.155 | - | 2.136 | - | 2.116 | - | 2.116 | - | 2.114 | - | 2.122 | - | 2.114 | - | 1.514 | - | 0.044 | - | 0.041 | - | 0.08 | - | 0.089 | - | 0.083 | - | 0.062 | - | 0.063 | - | 0.057 | - | 0.053 | - | 0.045 | - | 0.047 | - | 0.036 | - | 0.033 | - | 0.031 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.476 | - | 0.496 | - | 0.503 | - | 0.493 | - | 0.465 | - | 0.454 | - | 0.435 | - | 0.432 | - | 0.434 | - | 0.384 | - | 0.076 | - | 0.075 | - | 0.103 | - | 0.109 | - | 0.102 | - | 0.08 | - | 0.078 | - | 0.076 | - | 0.077 | - | 0.074 | - | 0.072 | - | 0.072 | - | 0.071 | - | 0.072 | -
[40 empty] | Первый заместитель генерального директора - главный инженер | [7 empty] | Ломакин Д.В.
исп. Максимихин А.Д.
тел.: (38259) 66034