## Лист1
Сводные данные о подстанциях ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Наименование подстанции | Время замера (Время Московское) | Напряжение, кВ | Активная нагрузка, МВт | Реактивная нагрузка, МВАр
1 | ПС 110 кВ Григорьевская | 0:00 | 116 | 7.3 | 1.44
|  | 1:00 | 116 | 7.08 | 1.44
|  | 2:00 | 116 | 7.08 | 1.4
|  | 3:00 | 116 | 7.11 | 1.37
|  | 4:00 | 116 | 7.13 | 1.34
|  | 5:00 | 116 | 7.12 | 1.32
|  | 6:00 | 116 | 7.23 | 1.43
|  | 7:00 | 116 | 7.14 | 1.33
|  | 8:00 | 116 | 7.08 | 1.28
|  | 9:00 | 116 | 7.14 | 1.32
|  | 10:00 | 116 | 7.15 | 1.32
|  | 11:00 | 116 | 7.06 | 1.31
|  | 12:00 | 116 | 6.92 | 1.09
|  | 13:00 | 116 | 6.98 | 1.23
|  | 14:00 | 116 | 7.21 | 1.29
|  | 15:00 | 116 | 7.11 | 1.23
|  | 16:00 | 116 | 7.17 | 1.31
|  | 17:00 | 116 | 7.1 | 1.25
|  | 18:00 | 116 | 7.11 | 1.23
|  | 19:00 | 116 | 7.15 | 1.31
|  | 20:00 | 116 | 7.09 | 1.33
|  | 21:00 | 116 | 7.21 | 1.44
|  | 22:00 | 116 | 7.12 | 1.33
|  | 23:00 | 116 | 7.25 | 1.34
|  | 24:00 | 116 | 7.16 | 1.42
2 | ПС 110 кВ Двуреченская | 0:00 | 114.13 | -5.28 | 2.68
|  | 1:00 | 114.21 | -5.24 | 2.85
|  | 2:00 | 114.09 | -5.18 | 2.75
|  | 3:00 | 114.06 | -5.18 | 2.68
|  | 4:00 | 114.23 | -5.37 | 2.52
|  | 5:00 | 114.28 | -5.34 | 2.76
|  | 6:00 | 114.12 | -5.25 | 2.68
|  | 7:00 | 114.09 | -5.33 | 2.81
|  | 8:00 | 114.13 | -5.26 | 2.79
|  | 9:00 | 114.13 | -5.33 | 2.74
|  | 10:00 | 114.21 | -5.31 | 2.77
|  | 11:00 | 114.09 | -5.29 | 2.75
|  | 12:00 | 114.06 | -5.17 | 2.67
|  | 13:00 | 114.23 | -5.32 | 2.55
|  | 14:00 | 114.28 | -5.39 | 2.55
|  | 15:00 | 114.12 | -5.37 | 2.67
|  | 16:00 | 114.09 | -5.17 | 2.76
|  | 17:00 | 114.13 | -5.26 | 2.64
|  | 18:00 | 114.23 | -5.34 | 2.69
|  | 19:00 | 114.28 | -5.28 | 2.74
|  | 20:00 | 114.12 | -5.25 | 2.56
|  | 21:00 | 114.09 | -5.18 | 2.63
|  | 22:00 | 114.13 | -5.18 | 2.8
|  | 23:00 | 114.13 | -5.29 | 2.65
|  | 24:00 | 114.08 | -5.2 | 2.77
3 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 0:00 | 114.73 | 12.112 | 2.692
|  | 1:00 | 114.86 | 12.378 | 2.692
|  | 2:00 | 114.71 | 12.308 | 2.76
|  | 3:00 | 114.82 | 12.421 | 2.789
|  | 4:00 | 114.81 | 12.159 | 2.66
|  | 5:00 | 114.94 | 12.529 | 2.828
|  | 6:00 | 114.94 | 12.119 | 2.69
|  | 7:00 | 114.97 | 12.432 | 2.804
|  | 8:00 | 114.84 | 12.375 | 2.723
|  | 9:00 | 114.82 | 12.452 | 2.794
|  | 10:00 | 114.79 | 12.287 | 2.702
|  | 11:00 | 114.6 | 12.453 | 2.779
|  | 12:00 | 114.67 | 12.163 | 2.67
|  | 13:00 | 114.6 | 12.479 | 2.771
|  | 14:00 | 114.56 | 12.316 | 2.717
|  | 15:00 | 114.68 | 12.379 | 2.724
|  | 16:00 | 114.58 | 12.167 | 2.724
|  | 17:00 | 114.6 | 12.355 | 2.748
|  | 18:00 | 114.6 | 12.455 | 2.815
|  | 19:00 | 114.5 | 12.296 | 2.755
|  | 20:00 | 114.65 | 12.315 | 2.758
|  | 21:00 | 114.72 | 12.281 | 2.771
|  | 22:00 | 114.69 | 12.398 | 2.778
|  | 23:00 | 114.67 | 12.527 | 2.83
|  | 24:00 | 114.94 | 12.369 | 2.788
4 | ПС 110 кВ Игольская | 0:00 | 117.1 | -25.6 | -7.24
|  | 1:00 | 117.1 | -36.36 | -6.504
|  | 2:00 | 117.1 | -35.84 | -6.694
|  | 3:00 | 117.1 | -35.76 | -6.036
|  | 4:00 | 117.1 | -35.3 | -5.1
|  | 5:00 | 117.1 | -37.58 | -5
|  | 6:00 | 117.1 | -37.79 | -3.8
|  | 7:00 | 117.1 | -38.28 | -3.4
|  | 8:00 | 117.1 | -37.7 | -5.6
|  | 9:00 | 117.1 | -36.86 | -5
|  | 10:00 | 117.1 | -36.78 | -5.4
|  | 11:00 | 117.1 | -38 | -4.2
|  | 12:00 | 117.1 | -36.78 | -5
|  | 13:00 | 117.1 | -36.92 | -5.2
|  | 14:00 | 117.1 | -37.2 | -5
|  | 15:00 | 117.1 | -37.1 | -5.4
|  | 16:00 | 117.1 | -36.7 | -6.4
|  | 17:00 | 117.1 | -37.5 | -5.8
|  | 18:00 | 117.1 | -36.94 | -6.2
|  | 19:00 | 117.1 | -36.78 | -7.1
|  | 20:00 | 117.1 | -37.7 | -6.8
|  | 21:00 | 117.1 | -36.7 | -5.2
|  | 22:00 | 117.1 | -36.69 | -4.8
|  | 23:00 | 117.1 | -36.8 | -6.8
|  | 24:00 | 117.1 | -37.3 | -6
5 | ПС 110 кВ Катыльгинская | 0:00 | 108.6 | 14.4342 | 5.7162
|  | 1:00 | 108.73 | 14.1544 | 5.6047
|  | 2:00 | 108.2 | 13.8488 | 5.4788
|  | 3:00 | 108.35 | 14.3433 | 5.7084
|  | 4:00 | 108.52 | 14.4732 | 5.8286
|  | 5:00 | 108.35 | 14.509 | 5.6962
|  | 6:00 | 108.37 | 14.2303 | 5.4551
|  | 7:00 | 108.49 | 14.5174 | 5.6806
|  | 8:00 | 108.54 | 13.8297 | 5.2349
|  | 9:00 | 108.41 | 14.1139 | 5.3733
|  | 10:00 | 108.25 | 14.0415 | 5.323
|  | 11:00 | 108.26 | 14.0611 | 5.4831
|  | 12:00 | 108.14 | 13.7647 | 5.3179
|  | 13:00 | 108.31 | 14.0497 | 5.4659
|  | 14:00 | 108.33 | 14.2167 | 5.3995
|  | 15:00 | 108.47 | 14.3305 | 5.5782
|  | 16:00 | 108.46 | 13.8882 | 5.2767
|  | 17:00 | 108.5 | 14.2357 | 5.448
|  | 18:00 | 108.37 | 14.5176 | 5.5974
|  | 19:00 | 108.45 | 14.2093 | 5.4666
|  | 20:00 | 108.62 | 14.0604 | 5.3381
|  | 21:00 | 108.55 | 14.1379 | 5.3783
|  | 22:00 | 108.3 | 14.0439 | 5.4882
|  | 23:00 | 108.43 | 13.9206 | 5.3486
|  | 24:00 | 108.41 | 14.0401 | 5.454
6 | ПС 110 кВ Крапивинская | 0:00 | 114 | 33.22 | 12.21
|  | 1:00 | 114 | 33.45 | 11.82
|  | 2:00 | 114 | 32.47 | 11.73
|  | 3:00 | 114 | 32.39 | 11.6
|  | 4:00 | 114 | 32.45 | 11.71
|  | 5:00 | 114 | 32.19 | 11.63
|  | 6:00 | 114 | 32.72 | 11.8
|  | 7:00 | 114 | 32.75 | 11.86
|  | 8:00 | 114 | 32 | 11.57
|  | 9:00 | 114 | 32.42 | 11.84
|  | 10:00 | 114 | 32.68 | 11.84
|  | 11:00 | 114 | 33.73 | 12.36
|  | 12:00 | 114 | 32.59 | 11.81
|  | 13:00 | 114 | 33.1 | 12
|  | 14:00 | 114 | 32.88 | 11.93
|  | 15:00 | 114 | 32.69 | 11.61
|  | 16:00 | 114 | 32.73 | 11.82
|  | 17:00 | 114 | 31.96 | 11.78
|  | 18:00 | 114 | 32.38 | 11.68
|  | 19:00 | 114 | 32.63 | 11.76
|  | 20:00 | 114 | 32.66 | 11.73
|  | 21:00 | 114 | 32.68 | 11.84
|  | 22:00 | 114 | 32.96 | 11.78
|  | 23:00 | 114 | 37.98 | 11.63
|  | 24:00 | 114 | 32.68 | 11.65
7 | ПС 110 кВ Новый Васюган | 0:00 | 115 | 0.88 | 0.28
|  | 1:00 | 115 | 0.89 | 0.3
|  | 2:00 | 115 | 0.91 | 0.28
|  | 3:00 | 115 | 0.95 | 0.3
|  | 4:00 | 115 | 1.01 | 0.29
|  | 5:00 | 115 | 1.13 | 0.35
|  | 6:00 | 115 | 1.16 | 0.36
|  | 7:00 | 115 | 1.14 | 0.34
|  | 8:00 | 115 | 1.19 | 0.34
|  | 9:00 | 115 | 1.14 | 0.33
|  | 10:00 | 115 | 1.17 | 0.34
|  | 11:00 | 115 | 1.16 | 0.35
|  | 12:00 | 115 | 1.12 | 0.33
|  | 13:00 | 115 | 1.11 | 0.33
|  | 14:00 | 115 | 1.13 | 0.33
|  | 15:00 | 115 | 1.2 | 0.32
|  | 16:00 | 115 | 1.24 | 0.33
|  | 17:00 | 115 | 1.17 | 0.31
|  | 18:00 | 115 | 1.19 | 0.31
|  | 19:00 | 115 | 1.17 | 0.33
|  | 20:00 | 115 | 1.05 | 0.31
|  | 21:00 | 115 | 0.91 | 0.29
|  | 22:00 | 115 | 0.88 | 0.28
|  | 23:00 | 115 | 0.92 | 0.29
|  | 24:00 | 115 | 0.88 | 0.28
8 | ПС 110 кВ Черемшанская | 0:00 | 109 | 4 | 1
|  | 1:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 2:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 3:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 4:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 5:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 6:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 7:00 | 108.6 | 4 | 1
|  | 8:00 | 108.6 | 4 | 1
|  | 9:00 | 108.6 | 4 | 1
|  | 10:00 | 108.6 | 4 | 1
|  | 11:00 | 108.6 | 4 | 1
|  | 12:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 13:00 | 108.6 | 4 | 1
|  | 14:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 15:00 | 108.6 | 4 | 1
|  | 16:00 | 108.6 | 4 | 1
|  | 17:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 18:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 19:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 20:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 21:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 22:00 | 108.6 | 4 | 1
|  | 23:00 | 108.8 | 4 | 1
|  | 24:00 | 108.5 | 4 | 1
9 | ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская" | 0:00 | 37.06 | -16.59 | -0.14
|  | 1:00 | 37.09 | -16.56 | -0.01
|  | 2:00 | 37.08 | -16.61 | -0.12
|  | 3:00 | 37.07 | -16.61 | -0.08
|  | 4:00 | 37.09 | -16.59 | -0.14
|  | 5:00 | 37.08 | -16.6 | 0.01
|  | 6:00 | 37.09 | -16.63 | -0.06
|  | 7:00 | 37.1 | -16.6 | 0
|  | 8:00 | 37.07 | -16.59 | -0.03
|  | 9:00 | 37.07 | -16.59 | 0
|  | 10:00 | 37.05 | -16.61 | -0.06
|  | 11:00 | 37.01 | -16.57 | 0
|  | 12:00 | 37.04 | -16.56 | -0.03
|  | 13:00 | 37.04 | -16.56 | -0.1
|  | 14:00 | 37.02 | -16.6 | -0.22
|  | 15:00 | 37.05 | -16.57 | -0.09
|  | 16:00 | 37 | -16.54 | -0.05
|  | 17:00 | 37.01 | -16.58 | -0.2
|  | 18:00 | 37.01 | -16.6 | -0.08
|  | 19:00 | 37 | -16.56 | -0.01
|  | 20:00 | 37.07 | -16.56 | -0.19
|  | 21:00 | 37.13 | -16.59 | -0.17
|  | 22:00 | 37.08 | -16.59 | 0.04
|  | 23:00 | 37.08 | -16.56 | -0.05
|  | 24:00 | 37.18 | -16.57 | -0.09
10 | ОРУ-35 ГТЭС "Игольская" | 0:00 | 35.2 | -5.75 | -3.4
|  | 1:00 | 35.2 | -5.5 | -3.35
|  | 2:00 | 35.2 | -5.4 | -3.3
|  | 3:00 | 35.2 | -5.4 | -3.5
|  | 4:00 | 35.2 | -5.5 | -3.5
|  | 5:00 | 35.2 | -6 | -5.8
|  | 6:00 | 35.2 | -5.4 | -5.2
|  | 7:00 | 35.2 | -5.8 | -5.3
|  | 8:00 | 35.2 | -5.8 | -5.3
|  | 9:00 | 35.2 | -4.5 | -5.5
|  | 10:00 | 35.2 | -4.7 | -6.45
|  | 11:00 | 35.2 | -3.67 | -6.54
|  | 12:00 | 35.2 | -4.22 | -6.58
|  | 13:00 | 35.2 | -4.48 | -6.47
|  | 14:00 | 35.2 | -4.17 | -6.55
|  | 15:00 | 35.2 | -4.1 | -6.4
|  | 16:00 | 35.2 | -4.16 | -6.55
|  | 17:00 | 35.2 | -4.73 | -6.43
|  | 18:00 | 35.2 | -3.91 | -6.65
|  | 19:00 | 35.2 | -4.1 | -6.83
|  | 20:00 | 35.2 | -4.47 | -6.51
|  | 21:00 | 35.2 | -4.37 | -5.27
|  | 22:00 | 35.2 | -4.41 | -6.82
|  | 23:00 | 35.2 | -4.86 | -6.83
|  | 24:00 | 35.2 | -4.09 | -6.82