## прил.1 расходы на строительство (hidden)
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17
(в ред. от 22 июня 2020 г.)
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического
присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной
сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
ООО "Энергонефть Томск"
(заполняется отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к городским населенным пунктам)
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства/ |  | Год | Уровень | Протяженность | Максимальная | Расходы на строи-
| Средство коммерческого учета электрической |  | ввода | напряжения, | (для линий | мощность, кВт | тельство объекта/
| энергии (мощности) |  | объекта | кВ | электропередачи), |  | на обеспечение
[5 empty] | м |  | средствами ком-
мерческого учета
электрической
энергии (мощнос-
ти), тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий |  | – | – | – | – | –
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические |  | – | – | – | – | –
(j=2), железобетонные (j=3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), |  | – | – | – | – | –
неизолированный провод (k=2))
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), |  | – | – | – | – | –
сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм
(m=6))
<пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий |  | – | – | – | – | –
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях |  | – | – | – | – | –
(j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях
и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6))
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) |  | – | – | – | – | –
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией |  | – | – | – | – | –
(l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм
(m=6))
<пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования |  | – | – | – | – | –
3.j | Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) |  | – | – | – | – | –
(j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1),
от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250
до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
<пообъектная расшифровка>
4 | Строительство трансформаторных подстанций |  | – | – | – | 20 | 1234.2795
(ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключе- |  | – | – | – | 20 | 1234.2795
нием распределительных трансформаторных
подстанций (РТП)
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа- |  | – | – | – | 20 | 1234.2795
торные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включи- |  |  |  |  | 20 | 1234.2795
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до
400 кВА (l=4), от 420 до 1000 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
<пообъектная расшифровка>
4.1.1.1 | КТПС-6/0,4 кВ на Герасимовском нмр для технологического присоединения |  | 2020 | 6 | - | 10 | 570.2073
В т.ч.
| Комплектная трансформаторная подстанция столбовая 6/0,4 кВ | [5 empty] | 173.5031
| Проектные работы (ПИР): Строительство КТПС-6/0,4 кВ на Герасимовском н.м.р. для технологического присоединения | [5 empty] | 185.2893
| Строительно-монтажные работы (СМР) по объекту: КТПC-6/0,4 кВ на Герасимовском н.м.р. для технологического присоединения | [5 empty] | 211.4149
4.2.1.1. | КТПC-10/0,4 кВ в п.Колтогорск для технологического присоединения |  | 2020 | 10 | - | 10 | 664.0722
В т.ч.
| Комплектная трансформаторная подстанция столбовая 10/0,4 кВ | [5 empty] | 173.5031
| Проектные работы (ПИР): Строительство КТПС-10/0,4 кВ в п. Колтогорск для технологического присоединения | [5 empty] | 185.2893
| Строительно-монтажные работы (СМР) по объекту: КТПC-10/0,4 кВ в п. Колтогорск для технологического присоединения | [5 empty] | 305.2798
5. | Строительство распределительных трансформа- |  | – | – | – | – | –
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные |  | – | – | – | – | –
подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа- |  | – | – | – | – | –
торные и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включи-
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до
400 кВА (l=4), от 420 до 1000 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
<пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций |  | – | – | – | – | –
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
<пообъектная расшифровка>
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета |  | – | – | – | – | –
электрической энергии (мощности)
7.j | однофазный (j=1), трехфазный (j=2)
7.j.k | прямого включения (k=1), полукосвенного
включения (k=2), косвенного включения (k=3)
<пообъектная расшифровка>

## 2020
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17
(в ред. от 21 апреля 2021 г.)
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
ТЕРРИТОРИИ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГОРОДСКИМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ
(заполняется отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к городским населенным пунктам)
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства/ |  |  | Год | Уровень | Протяженность | Максимальная | Расходы на строи-
| Средство коммерческого учета электрической |  |  | ввода | напряжения, | (для линий | мощность, кВт | тельство объекта/
| энергии (мощности) |  |  | объекта | кВ | электропередачи), |  | на обеспечение
[6 empty] | метров/ |  | средствами ком-
[6 empty] | Количество пунк- |  | мерческого учета
[6 empty] | тов секциониро- |  | электрической
[6 empty] | вания, штук/ |  | энергии (мощнос-
[6 empty] | Количество точек |  | ти), тыс. руб. без НДС
учета, штук
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий |  |  | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические |  |  | - | - | - | - | -
(j=2), железобетонные (j=3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), |  |  | - | - | - | - | -
неизолированный провод (k=2))
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), |  |  | - | - | - | - | -
сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм
(m=6))
1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n=1),
двухцепная (n=2))
1.2.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением много-
гранных (o=1), на многогранных опорах (o=2)
<пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий |  |  | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях |  |  | - | - | - | - | -
(j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях
и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6))
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) |  |  | - | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией |  |  | - | - | - | - | -
(l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 250 квадратных мм
включительно (m=4), от 250 до 300 квадратных мм
включительно (m=5), от 300 до 400 квадратных мм
включительно (m=6), от 400 до 500 квадратных мм
включительно (m=7), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=8), свыше 800 квадратных мм
(m=9))
2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле
или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб
в скважине (одна (n=1), две (n=2), три (n=3),
четыре (n=4), более четырех (n=5))
<пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования |  |  | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j=1), линейные разъединители (j=2), |  |  | - | - | - | - | -
выключатели нагрузки, устанавливаемые вне
трансформаторных подстанций и распределитель-
ных и переключательных пунктов (РП) (j=3),
распределительные пункты (РП), за исключением
комплектных распределительных устройств
наружной установки (КРН, КРУН) (j=4),
комплектные распределительные устройства
наружной установки (КРН, КРУН) (j=5),
переключательные пункты (j=6)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1),
от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250
до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
3.4.k.l | Количество ячеек в распределительном или
переключательном пункте (до 5 ячеек включитель-
но (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2),
от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15
ячеек (l=4))
<пообъектная расшифровка>
4 | Строительство трансформаторных подстанций |  |  | - | - | - | 20 | 1234.2795
(ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исклю- |  |  | - | - | - | 20 | 1234.2795
чением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2),
20/0,4 кВ (j=3), 6/10 (10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10)
кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6)
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа- |  |  | - | - | - | 20 | 1234.2795
торные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мащность до 25 кВА включи- | [5 empty] | 20 | 1234.2795
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250
до 400 кВА (l=4), от 400 до 1000 кВА включитель-
но (l=5), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=6),
от 1250 до 1600 кВА включительно (l=7), от 1600
до 2000 кВА включительно (l=8), от 2000 до 2500
кВА включительно (l=9), от 2500 до 3150 кВА
включительно (l=10), от 3150 до 4000 кВА
включительно (l=11), свыше 4000 кВА (l=12)
<пообъектная расшифровка>
4.1.1.1 | КТПС-6/0,4 кВ на Герасимовском нмр для технологического присоединения |  |  | 2020 | 6 | - | 10 | 570.2073
В т.ч.
| Комплектная трансформаторная подстанция столбовая 6/0,4 кВ | [6 empty] | 173.5031
| Проектные работы (ПИР): Строительство КТПС-6/0,4 кВ на Герасимовском н.м.р. для технологического присоединения | [6 empty] | 185.2893
| Строительно-монтажные работы (СМР) по объекту: КТПC-6/0,4 кВ на Герасимовском н.м.р. для технологического присоединения | [6 empty] | 211.4149
4.1.1.1 | КТПC-10/0,4 кВ в п.Колтогорск для технологического присоединения |  |  | 2020 | 6 | - | 10 | 664.0722
В т.ч.
| Комплектная трансформаторная подстанция столбовая 10/0,4 кВ | [6 empty] | 173.5031
| Проектные работы (ПИР): Строительство КТПС-10/0,4 кВ в п. Колтогорск для технологического присоединения | [6 empty] | 185.2893
| Строительно-монтажные работы (СМР) по объекту: КТПC-10/0,4 кВ в п. Колтогорск для технологического присоединения | [6 empty] | 305.2798
5. | Строительство распределительных трансформа- |  |  | - | - | - | - | -
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные |  |  | - | - | - | - | -
подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа- |  |  | - | - | - | - | -
торные и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включи-
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до
400 кВА (l=4), от 400 до 1000 кВА включительно
(l=5), от 1000 1250 кВА включительно (l=6),
от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=7),
от 1600 до 2000 кВА включительно (l=8), от 2000
до 2500 кВА включительно (l=9), от 2500 до 3150
кВА включительно (l=10), свыше 3150 кВА (l=11)
<пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций |  |  | - | - | - | - | -
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
6.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включи-
тельно (k=1), от 6,3 до 10 МВА включительно
(k=2), от 10 до 16 МВА включительно (k=3),
от 16 до 25 МВА включительно (k=4), от 25 до 32
МВА включительно (k=5), от 32 до 40 МВА
включительно (k=6), от 40 до 63 МВА включи-
тельно (k=7), от 63 до 80 МВА включительно
(k=8), от 80 до 100 МВА включительно (k=9),
свыше 100 МВА (k=10)
<пообъектная расшифровка>
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности); однофазный (j=1), трехфазный (j=2); прямого включения (k=1), полукосвенного включения (k=2), косвенного включения (k=3) |  |  | - | - | - | - | -
7.2.1 | Трехфазный прямого включения (Меркурий 230АМ) |  |  | 2020 | 0.4 | 2 | 20 | 725.399 |  | (УУ входит в стоимость комплекта трансформаторного оборудования) Учтена стоимость оборудования и материалов+СМР+ПНР
7.j.k | прямого включения (k=1), полукосвенного
включения (k=2), косвенного включения (k=3)
<пообъектная расшифровка>

## 2021
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17
(в ред. от 21 апреля 2021 г.)
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства/ | Год | Уровень | Протяженность | Максимальная | Расходы на строи-
| Средство коммерческого учета электрической | ввода | напряжения, | (для линий | мощность, кВт | тельство объекта/
| энергии (мощности) | объекта | кВ | электропередачи), |  | на обеспечение
|  |  |  | метров/ |  | средствами ком-
|  |  |  | Количество пунк- |  | мерческого учета
|  |  |  | тов секциониро- |  | электрической
|  |  |  | вания, штук/ |  | энергии (мощнос-
|  |  |  | Количество точек |  | ти), тыс. руб. без НДС
учета, штук
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические | - | - | - | - | -
(j=2), железобетонные (j=3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), | - | - | - | - | -
неизолированный провод (k=2))
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), | - | - | - | - | -
сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм
(m=6))
1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n=1),
двухцепная (n=2))
1.2.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением много-
гранных (o=1), на многогранных опорах (o=2)
<пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях | - | - | - | - | -
(j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях
и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6))
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | - | - | - | - | -
(l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 250 квадратных мм
включительно (m=4), от 250 до 300 квадратных мм
включительно (m=5), от 300 до 400 квадратных мм
включительно (m=6), от 400 до 500 квадратных мм
включительно (m=7), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=8), свыше 800 квадратных мм
(m=9))
2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле
или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб
в скважине (одна (n=1), две (n=2), три (n=3),
четыре (n=4), более четырех (n=5))
<пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j=1), линейные разъединители (j=2), | - | - | - | - | -
выключатели нагрузки, устанавливаемые вне
трансформаторных подстанций и распределитель-
ных и переключательных пунктов (РП) (j=3),
распределительные пункты (РП), за исключением
комплектных распределительных устройств
наружной установки (КРН, КРУН) (j=4),
комплектные распределительные устройства
наружной установки (КРН, КРУН) (j=5),
переключательные пункты (j=6)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1),
от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250
до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
3.4.k.l | Количество ячеек в распределительном или
переключательном пункте (до 5 ячеек включитель-
но (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2),
от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15
ячеек (l=4))
<пообъектная расшифровка>
4 | Строительство трансформаторных подстанций | - | - | - | - | -
(ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исклю-
чением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2),
20/0,4 кВ (j=3), 6/10 (10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10)
кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6)
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа- | - | - | - | - | -
торные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мащность до 25 кВА включи-
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250
до 400 кВА (l=4), от 400 до 1000 кВА включитель-
но (l=5), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=6),
от 1250 до 1600 кВА включительно (l=7), от 1600
до 2000 кВА включительно (l=8), от 2000 до 2500
кВА включительно (l=9), от 2500 до 3150 кВА
включительно (l=10), от 3150 до 4000 кВА
включительно (l=11), свыше 4000 кВА (l=12)
4.j.k.l.m | Столбового/маячкового типа (m=1), шкафного
или киоскового типа (m=2), блочного типа (m=3)
<пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформа- | - | - | - | - | -
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные | - | - | - | - | -
подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа- | - | - | - | - | -
торные и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включи-
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до
400 кВА (l=4), от 400 до 1000 кВА включительно
(l=5), от 1000 1250 кВА включительно (l=6),
от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=7),
от 1600 до 2000 кВА включительно (l=8), от 2000
до 2500 кВА включительно (l=9), от 2500 до 3150
кВА включительно (l=10), свыше 3150 кВА (l=11)
<пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций | - | - | - | - | -
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
6.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включи-
тельно (k=1), от 6,3 до 10 МВА включительно
(k=2), от 10 до 16 МВА включительно (k=3),
от 16 до 25 МВА включительно (k=4), от 25 до 32
МВА включительно (k=5), от 32 до 40 МВА
включительно (k=6), от 40 до 63 МВА включи-
тельно (k=7), от 63 до 80 МВА включительно
(k=8), от 80 до 100 МВА включительно (k=9),
свыше 100 МВА (k=10)
<пообъектная расшифровка>
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности); однофазный (j=1), трехфазный (j=2); прямого включения (k=1), полукосвенного включения (k=2), косвенного включения (k=3) | - | - | - | - | -
7.2.1 | Трехфазный прямого включения (Меркурий 231АМ-01) | 2021 | 0.4 | 4 | 28 | 10.156 |  | Учтена только стоимость оборудования и материалов
7.2.2 | Трехфазный косвенного включения (ПСЧ-4ТМ.05МК.04) | 2021 | 0.4 | 2 | 22 | 67.006 |  | Учтена только стоимость оборудования и материалов
7.j.k | прямого включения (k=1), полукосвенного
включения (k=2), косвенного включения (k=3)
<пообъектная расшифровка>

## прил.2
Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2019 № 64)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о фактических средних данных о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
|  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) |  | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | - |  | -
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 1234.2795 |  | 20
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - |  | -

## прил.3
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2019 № 64)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о фактических средних данных о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
|  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) |  | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 0 | 0 |  | 0
| 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 |  | 0
| 35 кВ | 0 | 0 |  | 0
2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 0 | 0 |  | 0
| 0,4 кВ | 0 | 0 |  | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 |  | 0
| 35 кВ | 0 | 0 |  | 0

## прил.4
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2020 № 246)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ |  | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 36 | 0 | 0 | 19383.8 | 0 |  | 0 | 10171.4972 | 0 | 0
| в том числе льготная категория * | 11 | 0 | 0 | 77 | 0 |  | 0 | 5.0416 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 45 | 6 | 0 | 4983.5 | 624 |  | 0 | 2619.8357 | 327.9626 | 0
| в том числе льготная категория ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 2 | 0 | 0 | 650 |  | 0 | 0 | 332.9835 | 0
| в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## прил.5
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2020 № 246)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 1819 | 0 | 0 |  | 19383.8 | 0 | 0
| в том числе льготная категория * | 11 | 0 | 0 |  | 77 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 169 | 6 | 0 |  | 4983.5 | 624 | 0
| в том числе льготная категория ** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 650 | 0
| в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.